## Feuil1
Ce document est protégé par le droit d’auteur © Henry Thonier - EGF
105 - Poinçonnement des dalles sur poteau circulaire intérieur | [12 empty] | H. Thonier | [7 empty] | Armatures de poinçonnement |  |  |  | Chapiteau obligatoire ? | [5 empty] | pas de chapiteau obligatoire | [5 empty] | ferraillage en rayons | [8 empty] | fdes(nt, nr0, c, d, del, NN, code) |  |  |  |  | #VALUE!
NF EN 1992-1-1 (EC2), clauses 6.4 et 9.4.3 | [12 empty] | L'auteur n'est pas | [7 empty] | Nbre | Ø | Aire |  |  | hauteur | 0 |  |  | -7.25 | 0.225 |  |  |  |  | x |  | ép ou étr | chapiteau | [8 empty] | ferraillage en croix |  |  | #VALUE! | , | #VALUE!
[13 empty] | responsable de |  |  |  | diamètre maximum d'armature |  |  | ép. | 1 | 6 | 0.28274 |  |  | hauteur totale | 0.45 |  |  | 7.25 | 0.225 |  |  | q |  |  | poteau | #VALUE! |  | axes | u1 | uout |  | poteau | #VALUE! |  |  |  | poteau | u1 | armatures
Géométrie | [12 empty] | l'usage fait de |  |  |  | de poinçonnement permis |  |  | ép. | 1 | 8 | 0.50265 |  |  | débord | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.725 | 0 | [5 empty] | 0.725 | 0 |  |  |  | 0.725 | 0
c | 1.45 | m | diamètre du poteau | [9 empty] | ce programme |  |  | Øt,max | 16 | mm |  | étr. | 2 | 6 | 0.56549 |  |  | diamètre | 0 |  |  | -7.25 | -0.225 |  |  | 0.15708 | 1 | 0.71607 | 0.11341 | [5 empty] | 0.71607 | 0.11341 |  |  |  | 0.71607 | 0.11341
h | 0.45 | m | épaisseur de la dalle |  |  | Résultats | [13 empty] | ép. | 1 | 10 | 0.7854 | [6 empty] | 0 | -0.225 |  |  | 0.31416 | 2 | 0.68952 | 0.22404 | [5 empty] | 0.68952 | 0.22404 |  |  |  | 0.68952 | 0.22404
Charges |  |  |  |  | d | 0.4 | m | hauteur utile moyenne | [11 empty] | étr. | 2 | 8 | 1.0053 | [6 empty] | 0 | -0.225 |  |  | 0.47124 | 3 | 0.64598 | 0.32914 | [5 empty] | 0.64598 | 0.32914 |  |  |  | 0.64598 | 0.32914
VEd0 | 2.68 | MN | charge directe de poinçonnement (=0 si A > 0) |  | aA | 0 |  | coefficient de dégression horizontale sur les charges variables | [11 empty] | ép. | 1 | 12 | 1.131 |  | Pas d'armatures nécessaires, |  |  |  |  | 0 | -0.225 |  |  | 0.62832 | 4 | 0.58654 | 0.42614 | [5 empty] | 0.58654 | 0.42614 |  |  |  | 0.58654 | 0.42614
b | 1.15 |  | § 6.4.3 (3) forfaitaire 1,15 ; 1,4 ou 1,5 ? |  | VEd | 3.082 | MN | effort de poinçonnement de calcul = b.m.(g+aA.q).A ou b.VEd0 | [11 empty] | ép. | 1 | 14 | 1.5394 |  | mais chapiteau non armé |  |  |  |  | 0 | -0.225 |  |  | 0.7854 | 5 | 0.51265 | 0.51265 | [5 empty] | 0.51265 | 0.51265 |  |  |  | 0.51265 | 0.51265
scp |  | MPa | contrainte moyenne de compression éventuelle |  | u0 | 4.5553 | m | périmètre du poteau = p.c | [11 empty] | étr. | 2 | 10 | 1.5708 |  |  | hauteur | #VALUE! |  |  | 7.25 | -0.225 |  |  | 0.94248 | 6 | 0.42614 | 0.58654 | [5 empty] | 0.42614 | 0.58654 |  |  |  | 0.42614 | 0.58654
A |  | m2 | aire de plancher repris (=0 si VEd0 > 0) |  | vEd0 | 1.6914 | MPa | cisaillement au droit du poteau = VEd/d/u0 | [11 empty] | ép. | 1 | 14 | 1.5394 |  |  | hauteur totale | #VALUE! | [6 empty] | 1.0996 | 7 | 0.32914 | 0.64598 | [5 empty] | 0.32914 | 0.64598 |  |  |  | 0.32914 | 0.64598
g |  | kN/m2 | charges permanentes ELU = 1,35g |  | vRd,max | 4.816 | MPa | cisaillement limite au droit du poteau = 0,4´0,6(1-fck/250).fck/gC | [11 empty] | étr. | 2 | 12 | 2.2619 |  |  | débord | #VALUE! |  |  | -0.725 | -0.225 |  |  | 1.2566 | 8 | 0.22404 | 0.68952 | [5 empty] | 0.22404 | 0.68952 |  |  |  | 0.22404 | 0.68952
q |  | kN/m2 | charges variables ELU = 1,5q |  | vEd0/vRd,max | 35.12% |  | OK pas de chapiteau obligatoire | [11 empty] | étr. | 2 | 14 | 3.0788 |  |  | diamètre | #VALUE! |  |  | -0.725 | -1.35 |  |  | 1.4137 | 9 | 0.11341 | 0.71607 | [5 empty] | 0.11341 | 0.71607 |  |  |  | 0.11341 | 0.71607
m |  |  | coefficient de majoration dû à la continuité |  | u1 | 9.5819 | m | périmètre à la distance 2 d = p.(c+4d) | [11 empty] | ép. | 1 | 14 | 1.5394 | [10 empty] | 1.5708 | 10 | 4.4393e-17 | 0.725 | [5 empty] | 4.4393e-17 | 0.725 |  |  |  | 4.4393e-17 | 0.725
td |  |  | transmission directe admise = 1, sinon = 0 |  | D'A |  | m2 | aire de transmission directe de périmètre u1 = u12/(4p) | [11 empty] | étr. | 2 | 14 | 3.0788 | [6 empty] | 0.725 | -0.225 |  |  | 1.7279 | 11 | -0.11341 | 0.71607 | [5 empty] | -0.11341 | 0.71607 |  |  |  | -0.11341 | 0.71607
Armatures |  |  |  |  | a'A |  |  | coefficient de dégression horizontale pour une surface (A-D'A) | [11 empty] | ép. | 1 | 14 | 1.5394 | [6 empty] | 0.725 | -1.35 |  |  | 1.885 | 12 | -0.22404 | 0.68952 | [5 empty] | -0.22404 | 0.68952 |  |  |  | -0.22404 | 0.68952
Asx | 15.7 | cm2/m | arma. longitudinaux traversant la zone du poteau // Ox |  | VEd1 | 3.082 | MN | charge reprise le long du contour u1 = b.m.(g+a'A.q).(A -D'A) | [7 empty] | pris en compte de (0 ou 1) : |  |  |  | étr. | 2 | 14 | 3.0788 |  |  | dH | uoutrqd | uoutprov | rout,prov |  |  |  |  | 2.042 | 13 | -0.32914 | 0.64598 | [5 empty] | -0.32914 | 0.64598 |  |  |  | -0.32914 | 0.64598
dx | 0.4 |  | hauteur utile pour l'armature // Ox |  | vEd | 0.80412 | MPa | cisaillement à la distance 2d = VEd1/(d.u1) | [6 empty] | kb | 1 | dégression horizontale |  |  | étr. | 2 | 14 | 3.0788 | hH | 0.01 | 0.41 | 15.3216 | 5.1522 | 2.4385 |  |  |  |  | 2.1991 | 14 | -0.42614 | 0.58654 | [5 empty] | -0.42614 | 0.58654 |  |  |  | -0.42614 | 0.58654
Asy | 15.7 | cm2/m | arma. longitudinaux traversant la zone du poteau // Oy |  | k | 1.7071 |  | = 1 + (0,2/d)0,5 £ 2 | [6 empty] | kc | 1 | transmission directe |  |  |  | #VALUE! | . |  |  | 0.02 | 0.42 | 14.9568 | 5.2779 | 2.3804 |  |  |  |  | 2.3562 | 15 | -0.51265 | 0.51265 | [5 empty] | -0.51265 | 0.51265 |  |  |  | -0.51265 | 0.51265
dy | 0.4 |  | hauteur utile pour l'armature // Oy |  | k1 | 0.1 |  | § 6.4.4 (1) si prise en compte d'un effort normal | [6 empty] | kd | 1 | k1.scp précontrainte | [7 empty] | 0.03 | 0.43 | 14.609 | 5.4035 | 2.3251 |  |  |  |  | 2.5133 | 16 | -0.58654 | 0.42614 | [5 empty] | -0.58654 | 0.42614 |  |  |  | -0.58654 | 0.42614
Øt,max | 14 | mm | diamètre maximal accepté (£ 25) |  | rl | 0.003925 |  | % d'armatures longitudinales moyen =(Asx.Asy/(dx.dy))0,5 | [16 empty] | 0.04 | 0.44 | 14.277 | 5.5292 | 2.2722 |  |  |  |  | 2.6704 | 17 | -0.64598 | 0.32914 | [5 empty] | -0.64598 | 0.32914 |  |  |  | -0.64598 | 0.32914
nbrin | 2 |  | 1=épingle, 2=étrier |  | vRd,c | 0.49062 | MPa | = (0,18/gC)k.(100rl.fck)1/3 | [7 empty] | d | 0.4 | m | hauteur utile moyenne | [5 empty] | 0.05 | 0.45 | 13.9597 | 5.6549 | 2.2218 |  |  |  |  | 2.8274 | 18 | -0.68952 | 0.22404 | [5 empty] | -0.68952 | 0.22404 |  |  |  | -0.68952 | 0.22404
hep | 0.4 | mm | hauteur hors tout des épingles ou étriers éventuels |  | vmin | 0.46184 | MPa | = 0,035k1,5.fck0,5 | [7 empty] | 0,4 d | 0.16 | m | [6 empty] | 0.06 | 0.46 | 13.6562 | 5.7805 | 2.1735 |  |  |  |  | 2.9845 | 19 | -0.71607 | 0.11341 | [5 empty] | -0.71607 | 0.11341 |  |  |  | -0.71607 | 0.11341
Matériaux |  |  |  |  | k1.scp | 0 | MPa | dû à la précontrainte = k1.scp | [7 empty] | 0,5 d | 0.2 | m | [6 empty] | 0.07 | 0.47 | 13.3657 | 5.9062 | 2.1272 |  |  |  |  | 3.1416 | 20 | -0.725 | 8.8787e-17 | [5 empty] | -0.725 | 8.8787e-17 |  |  |  | -0.725 | 8.8787e-17
fck | 35 | MPa | résistance du béton |  | vRd,c | 0.49062 | MPa | cisaillement résistant à la distance 2d = max des deux | [7 empty] | 0,75 d | 0.3 | m | [6 empty] | 0.08 | 0.48 | 13.0872 | 6.0319 | 2.0829 |  |  |  |  | 3.2987 | 21 | -0.71607 | -0.11341 | [5 empty] | -0.71607 | -0.11341 |  |  |  | -0.71607 | -0.11341
gc | 1.5 |  | coefficient béton |  | vRd/vRd,c | 163.9% |  | dalle armée si > 100% | [7 empty] | 1,5 d | 0.6 | m | [6 empty] | 0.09 | 0.49 | 12.8201 | 6.1575 | 2.0404 |  |  |  |  | 3.4558 | 22 | -0.68952 | -0.22404 | [5 empty] | -0.68952 | -0.22404 |  |  |  | -0.68952 | -0.22404
fyk | 500 | MPa | limite élastique acier | [12 empty] | 2 d | 0.8 | m | [6 empty] | 0.1 | 0.5 | 12.5637 | 6.2832 | 1.9996 |  |  |  |  | 3.6128 | 23 | -0.64598 | -0.32914 | [5 empty] | -0.64598 | -0.32914 |  |  |  | -0.64598 | -0.32914
gs | 1.15 |  | coefficient acier | [21 empty] | 0.11 | 0.51 | 12.3174 | 6.4088 | 1.9604 |  |  |  |  | 3.7699 | 24 | -0.58654 | -0.42614 | [5 empty] | -0.58654 | -0.42614 |  |  |  | -0.58654 | -0.42614
[25 empty] | 0.12 | 0.52 | 12.0805 | 6.5345 | 1.9227 |  |  |  |  | 3.927 | 25 | -0.51265 | -0.51265 | [5 empty] | -0.51265 | -0.51265 |  |  |  | -0.51265 | -0.51265
Modèle de dispositions constructives |  |  |  | #VALUE! | Convergence par approximations successives prenant en compte la transmission directe | [19 empty] | 0.13 | 0.53 | 11.8526 | 6.6602 | 1.8864 |  |  |  |  | 4.0841 | 26 | -0.42614 | -0.58654 | [5 empty] | -0.42614 | -0.58654 |  |  |  | -0.42614 | -0.58654
[5 empty] | V"Ed | 3.082 | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | MN | [12 empty] | 0.14 | 0.54 | 11.6331 | 6.7858 | 1.8515 |  |  |  |  | 4.2412 | 27 | -0.32914 | -0.64598 | [5 empty] | -0.32914 | -0.64598 |  |  |  | -0.32914 | -0.64598
[5 empty] | uout | 15.7046 | 15.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | m | = VEd/(d.vRd,c) | [11 empty] | 0.15 | 0.55 | 11.4216 | 6.9115 | 1.8178 |  |  |  |  | 4.3982 | 28 | -0.22404 | -0.68952 | [5 empty] | -0.22404 | -0.68952 |  |  |  | -0.22404 | -0.68952
[5 empty] | rout | 2.4995 | 2.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | m | = uout/(2p) | [11 empty] | 0.16 | 0.56 | 11.2176 | 7.0372 | 1.7853 |  |  |  |  | 4.5553 | 29 | -0.11341 | -0.71607 | [5 empty] | -0.11341 | -0.71607 |  |  |  | -0.11341 | -0.71607
[5 empty] | D"A | 0 | 19.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2 | = p.rout2 | [11 empty] | 0.17 | 0.57 | 11.0208 | 7.1628 | 1.754 |  |  |  |  | 4.7124 | 30 | -1.3318e-16 | -0.725 | [5 empty] | -1.3318e-16 | -0.725 |  |  |  | -1.3318e-16 | -0.725
[5 empty] | A" | 0 | -19.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2 | = A-DA" | [11 empty] | 0.18 | 0.58 | 10.8308 | 7.2885 | 1.7238 |  |  |  |  | 4.8695 | 31 | 0.11341 | -0.71607 | [5 empty] | 0.11341 | -0.71607 |  |  |  | 0.11341 | -0.71607
[5 empty] | a"A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | = 0,77+3,5/A" | [11 empty] | 0.19 | 0.59 | 10.6472 | 7.4142 | 1.6946 |  |  |  |  | 5.0265 | 32 | 0.22404 | -0.68952 | [5 empty] | 0.22404 | -0.68952 |  |  |  | 0.22404 | -0.68952
[5 empty] | V"Ed | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MN | = b.m.(g+a"A.q).A" | [11 empty] | 0.2 | 0.6 | 10.4698 | 7.5398 | 1.6663 |  |  |  |  | 5.1836 | 33 | 0.32914 | -0.64598 | [5 empty] | 0.32914 | -0.64598 |  |  |  | 0.32914 | -0.64598
[5 empty] | V"Ed | 3.082 | MN | charge au delà du périmètre extérieur = b.m.(g+a"A.q).A" | [16 empty] | 0.21 | 0.61 | 10.2981 | 7.6655 | 1.639 |  |  |  |  | 5.3407 | 34 | 0.42614 | -0.58654 | [5 empty] | 0.42614 | -0.58654 |  |  |  | 0.42614 | -0.58654
[5 empty] | uout | 15.7046 | m | périmètre du contour extérieur = (VEd-D"VEd)/(d.vRd,c) | [16 empty] | 0.22 | 0.62 | 10.132 | 7.7911 | 1.6126 |  |  |  |  | 5.4978 | 35 | 0.51265 | -0.51265 | [5 empty] | 0.51265 | -0.51265 |  |  |  | 0.51265 | -0.51265
[5 empty] | rout | 2.4995 |  | rayon du périmètre extérieur = uout/(2p) | [16 empty] | 0.23 | 0.63 | 9.9712 | 7.9168 | 1.587 |  |  |  |  | 5.6549 | 36 | 0.58654 | -0.42614 | [5 empty] | 0.58654 | -0.42614 |  |  |  | 0.58654 | -0.42614
[5 empty] | r1 | 0.925 | m | rayon du 1er périmètre = c/2 + 0,5d | [25 empty] | 5.8119 | 37 | 0.64598 | -0.32914 | [5 empty] | 0.64598 | -0.32914 |  |  |  | 0.64598 | -0.32914
[5 empty] | rd | 1.8995 | m | rayon du dernier périmètre = rout - 1,5d | [25 empty] | 5.969 | 38 | 0.68952 | -0.22404 | [5 empty] | 0.68952 | -0.22404 |  |  |  | 0.68952 | -0.22404
[5 empty] | ru | 1.525 | m | rayon du contour u1 = c/2 + 2d | [25 empty] | 6.1261 | 39 | 0.71607 | -0.11341 | [5 empty] | 0.71607 | -0.11341 |  |  |  | 0.71607 | -0.11341
[5 empty] | nt | 6 |  | nombre de cours périphérique = Entier(rd - r1) + 2 | [17 empty] | Espacement des armatures | [7 empty] | 6.2832 | 40 | 0.725 | -1.7757e-16 | [5 empty] | 0.725 | -1.7757e-16 |  |  |  | 0.725 | -1.7757e-16
[5 empty] | nr | 16 |  | nombre de rayons = Entier(Max(ru/1,5 ; rd/2)*2p/d)) + 1 | [17 empty] | cours N° | dnu | st | st,lim |  |  | cerce N° | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | sr | 0.19489 | m | espacement des cours périphériques = (rd - r1)/(nt -1) | [17 empty] | 1 | 0.2 | 0.36325 | 0.6 |  |  | 1 | 1 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 1.525 |  | 0
[5 empty] | sr/d | 0.48724 |  | ≤ 0,75 | [17 empty] | 2 | 0.39489 | 0.43978 | 0.6 |  |  |  | 2 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 1.4957 |  | 0.29751
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [11 empty] | 3 | 0.58979 | 0.51632 | 0.6 |  |  |  | 3 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 1.4089 |  | 0.58359
[5 empty] | ri | 0.925 | 1.1199 | 1.3148 | 1.5097 | 1.7046 | 1.8995 | 2.0944 | 2.2893 | 2.4842 | [11 empty] | 4 | 0.78468 | 0.59285 | 0.6 |  |  |  | 4 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 1.268 |  | 0.84724
[5 empty] | sti | 0.36325 | 0.43978 | 0.51632 | 0.59285 | 0.66939 | 0.74592 | 0.82246 | 0.89899 | 0.97553 | [11 empty] | 5 | 0.97958 | 0.66939 | 0.8 |  |  |  | 5 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 1.0783 |  | 1.0783
[5 empty] | sti/d | 0.90812 | 1.0995 | 1.2908 | 1.4821 | 1.6735 | 1.8648 | 2.0561 | 2.2475 | 2.4388 | [11 empty] | 6 | 1.1745 | 0.74592 | 0.8 |  |  |  | 6 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 0.84724 |  | 1.268
[6 empty] | ≤ 1,5 ? | 1.5 ? | 1.5 ? | 1.5 ? | 2 ? | 2 ? | 2 ? | 2 ? | 2 ? | [18 empty] | 7 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 0.58359 |  | 1.4089
[33 empty] | 8 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 0.29751 |  | 1.4957 | bar: 0.48724 1 to ≤ 0,75 9
[5 empty] | fywd,eff | 0.48724 1: 350; 0.48724 2: MPa; ≤ 0,75 3: contrainte efficace de l'armature = Min[250(1+d) ; fyk/gS] | [18 empty] | 9 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 9.3379e-17 |  | 1.525
[5 empty] | st,max | 0.48724 1: 0.97553; 0.48724 2: m; ≤ 0,75 3: espac. maxi entre deux armatures d'un même rayon = (uout -3p.d)/nt | [18 empty] | 10 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | -0.29751 |  | 1.4957
[5 empty] | Asw/sr | 0.48724 1: 79.6041; 0.48724 2: cm2/m; ≤ 0,75 3: S des armatures d'un cours = (vEd - 0,75vRd,c).u1/(1,5fywd,ef) | [18 empty] | 11 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | -0.58359 |  | 1.4089
[5 empty] | As0 | 0.48724 1: 0.96965; 0.48724 2: cm2; ≤ 0,75 3: aire d'une armature nécessaire = (Asw/sr).(sr/nt) | [18 empty] | 12 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | -0.84724 |  | 1.268
[5 empty] | As0,min | 0.48724 1: 1.1998; 0.48724 2: cm2; ≤ 0,75 3: = 0,08(fck0,5.sr.st.(1,5fyk) | [18 empty] | 13 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | -1.0783 |  | 1.0783
[5 empty] | As0,rqd | 0.48724 1: 1.1998; 0.48724 2: cm2; ≤ 0,75 3: = max des deux | [18 empty] | 14 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | -1.268 |  | 0.84724
[5 empty] | n | 0.48724 1: #VALUE!; ≤ 0,75 3: #VALUE! | [18 empty] | 15 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | -1.4089 |  | 0.58359
[5 empty] | Ø | 0.48724 1: #VALUE!; 0.48724 2: mm; ≤ 0,75 3: diamètre de l'armature | [18 empty] | 16 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | -1.4957 |  | 0.29751
[5 empty] | As0,prov | 0.48724 1: #VALUE!; 0.48724 2: cm2; ≤ 0,75 3: aire d'une armature = n.p.Ø2/4 | [18 empty] | 17 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | -1.525 |  | 1.8676e-16
[5 empty] | q | 0.48724 1: 22.5; ≤ 0,75 3: angle de deux rayons successifs | [18 empty] | 18 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | -1.4957 |  | -0.29751
[5 empty] | N | 0.48724 1: 96; ≤ 0,75 3: #VALUE! | [18 empty] | 19 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | -1.4089 |  | -0.58359
[5 empty] | d1 | 0.48724 1: 0.2; 0.48724 2: m; ≤ 0,75 3: distance du premier cours au nu du poteau = 0,5d | [18 empty] | 20 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | -1.268 |  | -0.84724
[5 empty] | d2 | 0.48724 1: 1.1745; 0.48724 2: m; ≤ 0,75 3: distance du dernier cours au nu du poteau = rd - c/2 | [18 empty] | 21 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | -1.0783 |  | -1.0783
[5 empty] | SAsw | 0.48724 1: #VALUE!; 0.48724 2: cm2; ≤ 0,75 3: section totale des armatures = nr.nt.Asw,prov | [18 empty] | 22 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | -0.84724 |  | -1.268
[5 empty] | Lac | 0.48724 1: #VALUE!; 0.48724 2: m; ≤ 0,75 3: #VALUE! | [18 empty] | 23 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | -0.58359 |  | -1.4089
[6 empty] | 0.48724 1: #VALUE!; 0.48724 2: kg; ≤ 0,75 3: #VALUE! | [18 empty] | 24 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | -0.29751 |  | -1.4957
[5 empty] | hH1 | 0.48724 1: 0; 0.48724 2: m; ≤ 0,75 3: retombée du chapiteau éventuel = VEd/(vRd,max.p.c) -d | [18 empty] | 25 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | -2.8014e-16 |  | -1.525
[5 empty] | LH | 0.48724 1: 0; 0.48724 2: m; ≤ 0,75 3: débord chapiteau éventuel = (VEd/(2p.d.vRd,max) -c/2 | [18 empty] | 26 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 0.29751 |  | -1.4957
[5 empty] | Dch1 | 0.48724 1: 0; 0.48724 2: m; ≤ 0,75 3: diamètre du chapiteau éventuel = c +2LH | [18 empty] | 27 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 0.58359 |  | -1.4089
[33 empty] | 28 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 0.84724 |  | -1.268 | bar: 0.48724 1
[33 empty] | 29 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 1.0783 |  | -1.0783 | bar: 0.48724 1
[5 empty] | dH | 0.48724 1: 0.54864; 0.48724 2: m; ≤ 0,75 3: hauteur utile du chapiteau éventuel = ((c2+16VEd/(p.vRd,c))0,5-c)/8 | [18 empty] | 30 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 1.268 |  | -0.84724
[5 empty] | rcont | 0.48724 1: 1.6995; 0.48724 2: m; ≤ 0,75 3: rayon du chapiteau éventuel = Max[c/2 +2dH -2d ; rout -2d] | [18 empty] | 31 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 1.4089 |  | -0.58359
[5 empty] | hH2 | 0.48724 1: 0.14864; 0.48724 2: m; ≤ 0,75 3: retombée du chapiteau éventuel = dH -d | [18 empty] | 32 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 1.4957 |  | -0.29751
[5 empty] | Dch2 | 0.48724 1: 3.3989; 0.48724 2: m; ≤ 0,75 3: diamètre du chapiteau éventuel = 2rcont | [18 empty] | 33 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 1.525 |  | -3.7352e-16
[5 empty] | hH | 0.48724 1: 0.14864; 0.48724 2: m; ≤ 0,75 3: retombée du chapiteau éventuel (max des 2 éventuels) | [18 empty] | 34 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[5 empty] | Dch | 0.48724 1: 3.3989; 0.48724 2: m; ≤ 0,75 3: diamètre du chapiteau éventuel = Max[c/2 +2dH -2d ; rout -2d] | [18 empty] | 35 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[6 empty] | 0.48724 1: Pour éviter d'avoir des armatures de poinçonnement, on peut | [18 empty] | 36 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[6 empty] | 0.48724 1: disposer d'un chapiteau de 3.399 m de diamètre hors tout | [18 empty] | 37 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[6 empty] | 0.48724 1: et de 0.149 m de retombée (soit une hauteur totale de 0.599 m) | [18 empty] | 38 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 39 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[6 empty] | 0.48724 1: Chapiteau en remplacement des armatures | [18 empty] | 40 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 41 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 42 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 43 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 1 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 44 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 2 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 45 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 3 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 46 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 4 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 47 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 5 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 48 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 6 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 49 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 7 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 50 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 8 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 51 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 9 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 52 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 10 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 53 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 11 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| Pour un ferraillage de poinçonnement en croix (EC2, Fig. 6.22B) | [31 empty] | 54 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 12 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| d | 1.16 | m | largeur entre armatures extrêmes d'un même rang ≤ c en principe | [28 empty] | 55 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 13 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| uou,ef existant | 11.6099 | m | = 4 [2d + 2×1,5d.p/4 + d] ' ce coutour est invariable, indépendant du nombre de cours périphériques d'armatures | [28 empty] | 56 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 14 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| uout,ef nécessaire | 15.7046 | m | = VEd)(d.vRd,c) | [28 empty] | 57 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 15 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| vEd | 0.66366 | MPa | = VEd/(u.d) | [28 empty] | 58 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 16 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| vRd,c | 0.49062 | MPa | la contrainte de cisaillement dépasse la contrainte admissible avec le contour uout,ef invariable | [28 empty] | 59 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 17 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  | KO | [30 empty] | 60 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 18 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| Le contour uou,ef | ne satisfait pas l'équation (6.54) | [30 empty] | 61 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 19 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| Le ferraillage en croix (Fig. 6,22B de l'EC2) ne convient pas | [31 empty] | 62 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 20 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 63 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 21 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| Armatures de poinçonnement nécessaire | [31 empty] | 64 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 22 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| nt |  |  | nombre de files = entier(4c/(1,5d)) +2 | [28 empty] | 65 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 23 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| nr |  |  | nombre de cours d'armatures (voir plus haut) | [28 empty] | 66 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 24 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | nombre de files par côté = nt/4 | [28 empty] | 67 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 25 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| As0 |  | cm2 | aire d'une armature nécessaire = (Asw/sr).(sr/nt) | [28 empty] | 68 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 26 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| n | [31 empty] | 69 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 27 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| Ø |  | mm | diamètre de l'armature | [28 empty] | 70 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 28 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| N |  |  | nombre total d'étriers (< 200 pour le dessin) = nr.nt | [28 empty] | 71 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 29 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 72 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 30 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 73 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 31 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 74 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 32 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 75 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 33 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 76 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 34 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 77 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 35 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 78 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 36 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 79 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 37 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 80 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 38 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 81 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 39 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 82 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 40 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 83 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 41 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 84 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 42 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 85 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 43 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 86 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 44 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 87 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 45 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 88 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 46 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 89 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 47 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 90 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 48 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 91 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 49 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 92 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 50 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 93 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 51 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 94 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 52 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 95 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 53 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 96 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 54 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 97 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 55 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 98 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 56 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 99 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 57 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 100 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 58 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 101 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 59 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 102 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 60 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 103 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 61 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 104 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 62 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 105 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 63 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 106 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 64 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 107 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 65 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 108 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 66 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 109 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 67 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 110 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 68 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 111 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 69 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 112 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 70 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 113 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 71 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 114 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 72 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 115 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 73 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 116 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 74 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 117 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 75 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 118 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 76 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 119 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 77 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 120 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 78 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 121 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 79 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 122 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 80 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 123 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 81 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 124 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 82 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 125 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 83 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 126 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 84 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 127 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 85 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 128 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 86 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 129 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 87 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 130 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 88 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 131 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 89 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 132 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 90 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 133 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 91 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 134 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 92 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 135 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 93 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 136 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 94 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 137 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 95 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 138 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 96 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 139 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 97 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 140 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 98 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 141 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 99 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 142 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 100 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 143 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 101 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 144 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 102 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 145 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 103 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 146 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 104 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 147 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 105 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 148 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 106 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 149 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 107 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 150 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 108 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 151 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 109 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 152 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 110 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 153 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 111 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 154 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 112 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 155 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 113 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 156 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 114 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 157 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 115 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 158 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 116 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 159 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 117 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 160 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 118 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 161 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 119 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 162 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 120 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 163 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 121 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 164 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 122 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 165 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 123 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 166 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 124 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 167 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 125 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 168 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 126 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 169 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 127 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 170 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 128 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 171 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 129 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 172 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 130 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 173 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 131 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 174 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 132 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 175 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 133 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 176 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 134 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 177 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 135 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 178 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 136 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 179 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 137 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 180 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 138 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 181 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 139 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 182 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 140 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 183 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 141 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 184 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 142 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 185 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 143 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 186 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 144 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 187 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 145 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 188 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 146 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 189 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 147 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 190 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 148 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 191 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 149 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 192 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 150 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 193 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 151 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 194 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 152 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 195 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 153 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 196 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 154 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 197 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 155 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 198 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 156 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 199 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 157 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 200 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 158 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 201 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 159 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 202 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 160 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 203 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 161 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 204 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 162 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 205 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 163 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 206 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 164 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 207 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 165 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 208 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 166 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 209 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 167 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 210 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 168 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 211 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 169 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 212 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 170 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 213 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 171 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 214 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 172 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 215 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 173 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 216 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 174 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 217 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 175 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 218 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 176 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 219 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 177 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 220 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 178 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 221 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 179 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 222 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 180 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 223 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 181 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 224 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 182 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 225 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 183 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 226 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 184 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 227 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 185 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 228 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 186 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 229 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 187 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 230 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 188 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 231 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 189 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 232 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 190 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 233 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 191 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 234 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 192 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 235 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 193 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 236 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 194 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 237 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 195 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 238 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 196 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 239 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 197 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 240 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 198 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 241 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 199 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 242 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 200 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[33 empty] | 243 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 201
[33 empty] | 244 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 245 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | 0.725 | 1.525 | #VALUE!
[33 empty] | 246 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | -0.725 | -1.525 | #VALUE!
[33 empty] | 247 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 248 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 249 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 250 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 251 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 252 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 253 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 254 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 255 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 256 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 257 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 258 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 259 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 260 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 261 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 262 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 263 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 264 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 265 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 266 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 267 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 268 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 269 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 270 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 271 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 272 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 273 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 274 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 275 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 276 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 277 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 278 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 279 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 280 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 281 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 282 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 283 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 284 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 285 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 286 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 287 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 288 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 289 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 290 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 291 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 292 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 293 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 294 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 295 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 296 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 297 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 298 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 299 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 300 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 301 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 302 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 303 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 304 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 305 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 306 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 307 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 308 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 309 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 310 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 311 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 312 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 313 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 314 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 315 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 316 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 317 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 318 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 319 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 320 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 321 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 322 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 323 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 324 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 325 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 326 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 327 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 328 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 329 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 330 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 331 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 332 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 333 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 334 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 335 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 336 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 337 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 338 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 339 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 340 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 341 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 342 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 343 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 344 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 345 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 346 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 347 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 348 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 349 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 350 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 351 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 352 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 353 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 354 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 355 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 356 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 357 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 358 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 359 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 360 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 361 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 362 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 363 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 364 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 365 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 366 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 367 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 368 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 369 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 370 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 371 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 372 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 373 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 374 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 375 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 376 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 377 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 378 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 379 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 380 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 381 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 382 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 383 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 384 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 385 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 386 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 387 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 388 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 389 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 390 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 391 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 392 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 393 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 394 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 395 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 396 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 397 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 398 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 399 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 400 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 401 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 402 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 403 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 404 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 405 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 406 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 407 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 408 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 409 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 410 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 411 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 412 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 413 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 414 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 415 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 416 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 417 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 418 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 419 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 420 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 421 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 422 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 423 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 424 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 425 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 426 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 427 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 428 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 429 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 430 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 431 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 432 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 433 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 434 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 435 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 436 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 437 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 438 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 439 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 440 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 441 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 442 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 443 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 444 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 445 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 446 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 447 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 448 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 449 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 450 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 451 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 452 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 453 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 454 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 455 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 456 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 457 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 458 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 459 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 460 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 461 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 462 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 463 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 464 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 465 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 466 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 467 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 468 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 469 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 470 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 471 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 472 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 473 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 474 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 475 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 476 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 477 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 478 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 479 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 480 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 481 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 482 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 483 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 484 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 485 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 486 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 487 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 488 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 489 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 490 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 491 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 492 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 493 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 494 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 495 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 496 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 497 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 498 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 499 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 500 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 501 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 502 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 503 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 504 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 505 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 506 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 507 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 508 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 509 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 510 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 511 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 512 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 513 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 514 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 515 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 516 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 517 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 518 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 519 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 520 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 521 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 522 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 523 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 524 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 525 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 526 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 527 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 528 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 529 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 530 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 531 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 532 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 533 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 534 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 535 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 536 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 537 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 538 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 539 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 540 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 541 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 542 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 543 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 544 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 545 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 546 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 547 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 548 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 549 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 550 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 551 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 552 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 553 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 554 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 555 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 556 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 557 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 558 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 559 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 560 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 561 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 562 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 563 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 564 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 565 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 566 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 567 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 568 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 569 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 570 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 571 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 572 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 573 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 574 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 575 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 576 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 577 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 578 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 579 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 580 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 581 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 582 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 583 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 584 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 585 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 586 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 587 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 588 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 589 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 590 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 591 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 592 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 593 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 594 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 595 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 596 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 597 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 598 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 599 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[33 empty] | 600 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[34 empty] | 0.4 | 0 | 0.58 |  |  |  | 0
[34 empty] | 1 |  | 2.4995 |  |  |  | 0
[35 empty] | 1 | 0.53585 |  |  |  | 0.22196
[36 empty] | 2.3092 |  |  |  | 0.95651
[35 empty] | 2 | 0.41012 |  |  |  | 0.41012
[36 empty] | 1.7674 |  |  |  | 1.7674
[35 empty] | 3 | 0.22196 |  |  |  | 0.53585
[36 empty] | 0.95651 |  |  |  | 2.3092
[35 empty] | 4 | 3.5515e-17 |  |  |  | 0.58
[36 empty] | 1.5305e-16 |  |  |  | 2.4995
[35 empty] | 5 | -0.22196 |  |  |  | 0.53585
[36 empty] | -0.95651 |  |  |  | 2.3092
[35 empty] | 6 | -0.41012 |  |  |  | 0.41012
[36 empty] | -1.7674 |  |  |  | 1.7674
[35 empty] | 7 | -0.53585 |  |  |  | 0.22196
[36 empty] | -2.3092 |  |  |  | 0.95651
[35 empty] | 8 | -0.58 |  |  |  | 7.103e-17
[36 empty] | -2.4995 |  |  |  | 3.061e-16
[35 empty] | 9 | -0.53585 |  |  |  | -0.22196
[36 empty] | -2.3092 |  |  |  | -0.95651
[35 empty] | 10 | -0.41012 |  |  |  | -0.41012
[36 empty] | -1.7674 |  |  |  | -1.7674
[35 empty] | 11 | -0.22196 |  |  |  | -0.53585
[36 empty] | -0.95651 |  |  |  | -2.3092
[35 empty] | 12 | -1.0654e-16 |  |  |  | -0.58
[36 empty] | -4.5915e-16 |  |  |  | -2.4995
[35 empty] | 13 | 0.22196 |  |  |  | -0.53585
[36 empty] | 0.95651 |  |  |  | -2.3092
[35 empty] | 14 | 0.41012 |  |  |  | -0.41012
[36 empty] | 1.7674 |  |  |  | -1.7674
[35 empty] | 15 | 0.53585 |  |  |  | -0.22196
[36 empty] | 2.3092 |  |  |  | -0.95651
[35 empty] | 16 | 0.58 |  |  |  | -1.4206e-16
[36 empty] | 2.4995 |  |  |  | -6.1219e-16
[35 empty] | 16 | 0.58 |  |  |  | -1.4206e-16
[36 empty] | 2.4995 |  |  |  | -6.1219e-16
[35 empty] | 16 | 0.58 |  |  |  | -1.4206e-16
[36 empty] | 2.4995 |  |  |  | -6.1219e-16
[35 empty] | 16 | 0.58 |  |  |  | -1.4206e-16
[36 empty] | 2.4995 |  |  |  | -6.1219e-16
[35 empty] | 16 | 0.58 |  |  |  | -1.4206e-16
[36 empty] | 2.4995 |  |  |  | -6.1219e-16
[35 empty] | 16 | 0.58 |  |  |  | -1.4206e-16
[36 empty] | 2.4995 |  |  |  | -6.1219e-16
[35 empty] | 16 | 0.58 |  |  |  | -1.4206e-16
[36 empty] | 2.4995 |  |  |  | -6.1219e-16
[35 empty] | 16 | 0.58 |  |  |  | -1.4206e-16
[36 empty] | 2.4995 |  |  |  | -6.1219e-16
[35 empty] | 16 | 0.58 |  |  |  | -1.4206e-16
[36 empty] | 2.4995 |  |  |  | -6.1219e-16
[35 empty] | 16 | 0.58 |  |  |  | -1.4206e-16
[36 empty] | 2.4995 |  |  |  | -6.1219e-16
[35 empty] | 16 | 0.58 |  |  |  | -1.4206e-16
[36 empty] | 2.4995 |  |  |  | -6.1219e-16
[35 empty] | 16 | 0.58 |  |  |  | -1.4206e-16
[36 empty] | 2.4995 |  |  |  | -6.1219e-16
[35 empty] | 16 | 0.58 |  |  |  | -1.4206e-16
[36 empty] | 2.4995 |  |  |  | -6.1219e-16
[35 empty] | 16 | 0.58 |  |  |  | -1.4206e-16
[36 empty] | 2.4995 |  |  |  | -6.1219e-16
[35 empty] | 16 | 0.58 |  |  |  | -1.4206e-16
[36 empty] | 2.4995 |  |  |  | -6.1219e-16
[35 empty] | 16 | 0.58 |  |  |  | -1.4206e-16
[36 empty] | 2.4995 |  |  |  | -6.1219e-16
[34 empty] | 32 | 0 | 1.525 |  |  |  |  | 0
[35 empty] | 1 | 1.4957 |  |  |  |  | 0.29751
[35 empty] | 2 | 1.4089 |  |  |  |  | 0.58359
[35 empty] | 3 | 1.268 |  |  |  |  | 0.84724
[35 empty] | 4 | 1.0783 |  |  |  |  | 1.0783
[35 empty] | 5 | 0.84724 |  |  |  |  | 1.268
[35 empty] | 6 | 0.58359 |  |  |  |  | 1.4089
[35 empty] | 7 | 0.29751 |  |  |  |  | 1.4957
[35 empty] | 8 | 9.3379e-17 |  |  |  |  | 1.525
[35 empty] | 9 | -0.29751 |  |  |  |  | 1.4957
[35 empty] | 10 | -0.58359 |  |  |  |  | 1.4089
[35 empty] | 11 | -0.84724 |  |  |  |  | 1.268
[35 empty] | 12 | -1.0783 |  |  |  |  | 1.0783
[35 empty] | 13 | -1.268 |  |  |  |  | 0.84724
[35 empty] | 14 | -1.4089 |  |  |  |  | 0.58359
[35 empty] | 15 | -1.4957 |  |  |  |  | 0.29751
[35 empty] | 16 | -1.525 |  |  |  |  | 1.8676e-16
[35 empty] | 17 | -1.4957 |  |  |  |  | -0.29751
[35 empty] | 18 | -1.4089 |  |  |  |  | -0.58359
[35 empty] | 19 | -1.268 |  |  |  |  | -0.84724
[35 empty] | 20 | -1.0783 |  |  |  |  | -1.0783
[35 empty] | 21 | -0.84724 |  |  |  |  | -1.268
[35 empty] | 22 | -0.58359 |  |  |  |  | -1.4089
[35 empty] | 23 | -0.29751 |  |  |  |  | -1.4957
[35 empty] | 24 | -2.8014e-16 |  |  |  |  | -1.525
[35 empty] | 25 | 0.29751 |  |  |  |  | -1.4957
[35 empty] | 26 | 0.58359 |  |  |  |  | -1.4089
[35 empty] | 27 | 0.84724 |  |  |  |  | -1.268
[35 empty] | 28 | 1.0783 |  |  |  |  | -1.0783
[35 empty] | 29 | 1.268 |  |  |  |  | -0.84724
[35 empty] | 30 | 1.4089 |  |  |  |  | -0.58359
[35 empty] | 31 | 1.4957 |  |  |  |  | -0.29751
[35 empty] | 32 | 1.525 |  |  |  |  | -3.7352e-16
[35 empty] | 0 | 2.4995 | [5 empty] | 0
[35 empty] | 1 | 2.4514 | [5 empty] | 0.48762
[35 empty] | 2 | 2.3092 | [5 empty] | 0.95651
[35 empty] | 3 | 2.0782 | [5 empty] | 1.3886
[35 empty] | 4 | 1.7674 | [5 empty] | 1.7674
[35 empty] | 5 | 1.3886 | [5 empty] | 2.0782
[35 empty] | 6 | 0.95651 | [5 empty] | 2.3092
[35 empty] | 7 | 0.48762 | [5 empty] | 2.4514
[35 empty] | 8 | 1.5305e-16 | [5 empty] | 2.4995
[35 empty] | 9 | -0.48762 | [5 empty] | 2.4514
[35 empty] | 10 | -0.95651 | [5 empty] | 2.3092
[35 empty] | 11 | -1.3886 | [5 empty] | 2.0782
[35 empty] | 12 | -1.7674 | [5 empty] | 1.7674
[35 empty] | 13 | -2.0782 | [5 empty] | 1.3886
[35 empty] | 14 | -2.3092 | [5 empty] | 0.95651
[35 empty] | 15 | -2.4514 | [5 empty] | 0.48762
[35 empty] | 16 | -2.4995 | [5 empty] | 3.061e-16
[35 empty] | 17 | -2.4514 | [5 empty] | -0.48762
[35 empty] | 18 | -2.3092 | [5 empty] | -0.95651
[35 empty] | 19 | -2.0782 | [5 empty] | -1.3886
[35 empty] | 20 | -1.7674 | [5 empty] | -1.7674
[35 empty] | 21 | -1.3886 | [5 empty] | -2.0782
[35 empty] | 22 | -0.95651 | [5 empty] | -2.3092
[35 empty] | 23 | -0.48762 | [5 empty] | -2.4514
[35 empty] | 24 | -4.5915e-16 | [5 empty] | -2.4995
[35 empty] | 25 | 0.48762 | [5 empty] | -2.4514
[35 empty] | 26 | 0.95651 | [5 empty] | -2.3092
[35 empty] | 27 | 1.3886 | [5 empty] | -2.0782
[35 empty] | 28 | 1.7674 | [5 empty] | -1.7674
[35 empty] | 29 | 2.0782 | [5 empty] | -1.3886
[35 empty] | 30 | 2.3092 | [5 empty] | -0.95651
[35 empty] | 31 | 2.4514 | [5 empty] | -0.48762
[35 empty] | 32 | 2.4995 | [5 empty] | -6.1219e-16
Note on B9: Deux façons de rentrer la charge de poinçonnement : 1 - Soit directement VEd0 avant majoration par b 2 - Soit par de charges par bm2 avec l'aire chargée A
Note on B23: nombre imposé de brins : 1 pour épingles ou 2 pour étriers
Note on L9: Le coefficient de réduction n’est utilisé que pour les catégories d’usage suivantes : A, B, C3, D1, et F (habitations, bureaux, commerces, … voir EC1) = 0,77 +3,5/A
Note on L70: y compris les épingles dans le chapiteau obligatoire éventuel
Note on AP46: distance du cours d'armatures au nu du poteau
Note on AQ46: espacement des armatures d'un même cours
Note on AR46: espacement limite des armatures d'un même cours