## Intérieur
146 - Poinçonnement d'un plancher-dalle avec trémie proche du poteau | [8 empty] | 18 janvier 2013 |  |  | pris en compte |  |  |  | As0 | n | HA
| Poteau intérieur | [7 empty] | H. Thonier |  | kb | 0 | dégression |  |  | 0.28274 | 1 | 6
[5 empty] | Charge du panneau |  |  |  | L'auteur n'est pas |  | kc | 1 | transmission directe |  |  | 0.50265 | 1 | 8
[5 empty] | - dégression horizontale aA |  |  |  | responsable de |  | kd | 1 | k1.scp |  |  | 0.56549 | 2 | 6 |  |  |  |  | x | y
fck | 30 | MPa | résistance béton |  | - transmission directe |  |  |  | l'utilisation faite | [6 empty] | 0.7854 | 1 | 10 |  |  |  | A | 0.1 | 0.15
c1 | 0.2 | m | largeur du poteau // Ox |  | - k1.scp |  |  |  | de ce programme | [6 empty] | 1.0053 | 2 | 8 |  |  |  | B | 0.1 | -0.15
c2 | 0.3 | m | longueur du poteau // Oy ≤ c1 | [12 empty] | 1.131 | 1 | 12 |  |  |  | C
h | 0.24 | m | épaisseur de la dalle | [12 empty] | 1.5394 | 1 | 14 |  |  |  | D
d | 0.2 | m | hauteur utile moyenne de la dalle | [12 empty] | 1.5708 | 2 | 10
scpx | 1.3 | MPa | contrainte moyenne due à la précontrainte longitudinale (Ox) | [12 empty] | 2.2619 | 2 | 12
scpy | 0.9 | MPa | contrainte moyenne due à la précontrainte transversale (Oy) | [12 empty] | 3.0788 | 2 | 14
g1 | 6 | kN/m2 | charge permanente de poids propre (= 25h par exemple)
g2 | 0 | kN/m2 | autres charges permanentes | [13 empty] | 0,75d | 0.15 |  |  |  | dist trémie à O | 0.84
q1 | 1 | kN/m2 | charge variables diverses (faux-plafond, revêtement de sol, étanchéité, ...) | [13 empty] | 2d | 0.4 |  |  |  | prise en compte trémie ? | 1
q2 | 2.5 | kN/m2 | charge d'exploitation
P | 0 | MN | globalement autres charges majorées ELU éventuelles | [16 empty] | x | y | tana | alpha | °
a | 1.07 | m | largeur de l'ouverture // Ox ® |  |  | La trémie doit se trouver entièrement | [9 empty] | b.VEd | 0.43994 | MN |  | 1.91 | 0.535 | 0.2801 | 0.27311 | 15.6478
b | 1.07 | m | largeur de l'ouverture // Oy ® |  |  | en x > 0 (sinon retourner de 90°) | [9 empty] | vRd,c | 0.74731 | MPa |  | x | y | tana | alpha | °
x0 | 1.375 | m | abscisse ≥ 0 du centre de l'ouverture (// Ox) | [12 empty] | d | 0.2 | m | h utile | 1.91 | 0.535 | 0.2801 | 0.27311 | 15.6478
y0 | 0 | m | ordonnée ≥ du centre de l'ouverture (// Oy) | [12 empty] | c1 | 0.2 | m | poteau | 0.84 | 0.535 | 0.6369 | 0.56711 | 32.4933
m | 1.2 |  | coefficient de majoration de continuité (en général 1,10 ou 1,15) | [12 empty] | c2 | 0.3 | m |  | 1.91 | -0.535 | -0.2801 | -0.27311 | -15.6478
b | 1.15 |  | coefficient de majoration de VEd (§ 6.4.3 (3)) | [12 empty] | uout | 2.943 | m |  | 0.84 | -0.535 | -0.6369 | -0.56711 | -32.4933
Dcdev | 10 | mm | tolérance d'enrobage | [12 empty] | rout | #VALUE! | m |  |  | a1 | 0.56711 | 32.4933
Ap | 23.88 | m2 | aire de plancher repris par le poteau (à demi-distances des axes voisins) | [12 empty] | a1 | 0.56711 | 32.4933 | angle maxi |  | a2 | -0.56711 | -32.4933
Asx | 18.09 | cm2 | aire d'armatures passives dans la direction Oy sur une largeur de 1.4 m | [12 empty] | a2 | -0.56711 | -32.4933 | angle mini
Asy | 18.09 | cm2 | aire d'armatures passives dans la direction Ox sur une largeur de 1.5 m | [12 empty] | Du0 | #VALUE! | m
[16 empty] | Du1 | #VALUE! | m
Résultats | [8 empty] | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | [7 empty] | fouv(a1, a2, a, b, c, d, c1, c2, dd, uout, code) |  |  |  |  | espint(c1, c2, d, rout, nr, nt, al1, al2, code)
dist | #VALUE! | m | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE! | #VALUE! | ,
a1 | 32.4933 | ° | angle du rayon passant au ras supérieur de la trémie | [12 empty] | angles
a2 | -32.4933 | ° | angle du rayon passant au ras inférieur de la trémie | [12 empty] | a1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
a | 64.9865 | ° | angle d'ouverture de la trémie = a1 - a2 | [12 empty] | a2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Du0 | #VALUE! | m | longueur neutralisée par la trémie sur contour poteau | [12 empty] | bet1 | #VALUE! |  | #VALUE!
Du1 | #VALUE! | m | longueur neutralisée par la trémie sur contour de contrôle de référence | [12 empty] | aL1 | #VALUE! |  | #VALUE!
aA | 1 |  | coefficient de réduction horizontal = 0,77 + 3,5/Ap (EC1-1-1, § 6.3.1.2 (10))
p | 13.35 | kN/m | (1,35g + 1,5q.aA).Ap charge de calcul | [13 empty] | #VALUE!
Ar | 0.96265 | m2 | aire du cône de poinçonnement = c1.(c2+4d) + c2.(c1+4d) -c1.c2 + 4p.d2 | [13 empty] | #VALUE!
VEd,1 | 382.5576 | kN | effort de poinçonnement hors transmission directe = m.p.Ap + P
DV | 12.8514 | kN | transmission directe dans le poteau = (1,35g+1,5q).Ar
VEd,2 | 369.7062 | kN | effort de poinçonnement avec transmission directe = VEd,1 - DV
b.VEd,1 | 0.43994 | MN | charge de calcul de poinçonnement sans transmission directe (pour le contour u0)
b.VEd,2 | 0.42516 | MN | charge de calcul de poinçonnement avec transmission directe
Poinçonnement au nu du poteau
u0 | #VALUE! | m | périmètre du poteau = 2c1 + 2c2 - Du0
vEd,0 | #VALUE! | MPa | = b.VEd,1 / (u0.d)
vRd,max | 4.224 |  | = 0,4n.fcd
vEd,0/vRd,max | #VALUE! | MPa | ≤ 1 ?
#VALUE!
Poinçonnement au contour de contrôle de référence u1
u1 | #VALUE! | m | périmètre du contour de contrôle de référence = 2c2+2c1+4p.d - Du1
vEd | #VALUE! | MPa | = b.VEd,2 / (u1.d) cisaillement agissant
k1 | 0.1 |  | coefficient dû à la compression scp = 0,5 (scpx+scpy) (§ 6.4.4 (1))
vscp | 0.11 | MPa | k1.scp = 0,5 k.(scpx+scpy) (§ 6.4.4)
k | 2 |  | § 6.4.4 (1) = 1 + (0,2/d)0,5
lary | 1.5 | m | = c2 + 6d (§ 6.4.4 (1))
larx | 1.4 | m | = c1 + 6d
rl | 0.0062416 |  | % moyen d'armatures
| 0.63731 | MPa | = Max[0,035k1,5.fck0,5 ; 0,12.k.(100rl.fck)1/3] (Eq. 6.3N)
vRd,c | 0.74731 | MPa | Eq. 6.47
vEd/vRd,c | #VALUE! | MPa | ≤ 1 ?
| #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | N° | esp.sr | angle
Armatures de poinçonnement (éventuellement) nécessaires | [7 empty] | rayon | mm | °
uout,ef | #VALUE! | m | =b.VEd2 / (d.vRd,c) |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
rout,ef | #VALUE! | m | = uout / (2p-a) |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Duout | #VALUE! | m | = a.rout |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
fywd;ef | #VALUE! | MPa | § 6.4.5 = 250(1 + d) et £ fyk/gS |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Asw/sr | #VALUE! | cm2/m | Eq. 6.52 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
(Asw/sr)min | #VALUE! | cm2/m | Eq. 9.11 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
(Asw/sr)rqd | #VALUE! | cm2/m | maxi des deux |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ns | #VALUE! |  | nombre de cours d'armatures |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
sr | #VALUE! | m | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
nr | #VALUE! |  | nombre de rayons |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
st1 | #VALUE! | m | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
st2 | #VALUE! | m | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
As0 | #VALUE! | cm2 | aire d'une armature = (Asw/sr).sr/ns |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| voir schéma en page 3 |  |  |  | Exemple d'armatures |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[13 empty] | max x | #VALUE!
[13 empty] | max y | #VALUE!
[13 empty] | min x | #VALUE!
[13 empty] | min y | #VALUE!
coax(xm, ym, xmi, ymi, a, code)
[13 empty] | x1 | #VALUE!
|  | trou | poteau | angle | u1 | uout | rayons | armatures |  |  |  |  | y1 | #VALUE!
| 1.91 | 0.535 | [10 empty] | x2 | #VALUE!
| 1.91 | -0.535 | [10 empty] | y2 | #VALUE!
| 0.84 | -0.535
| 0.84 | 0.535
| 1.91 | 0.535
| 0.1 |  | 0.15
| 0.1 |  | -0.15
| -0.1 |  | -0.15
| -0.1 |  | 0.15
| 0.1 |  | 0.15
| #VALUE! |  |  | #VALUE!
| 0 |  |  | 0
| #VALUE! |  |  | #VALUE!
| 0 |  |  | 0
| -0.1 |  |  |  | 0.55
| 0.1 |  |  |  | 0.55
9 | 0.16257 |  |  |  | 0.54508
8 | 0.22361 |  |  |  | 0.53042
7 | 0.2816 |  |  |  | 0.5064
6 | 0.33511 |  |  |  | 0.47361
5 | 0.38284 |  |  |  | 0.43284
4 | 0.42361 |  |  |  | 0.38511
3 | 0.4564 |  |  |  | 0.3316
2 | 0.48042 |  |  |  | 0.27361
1 | 0.49508 |  |  |  | 0.21257
0 | 0.5 |  |  |  | 0.15
| 0.5 |  |  |  | -0.15
1 | 0.49508 |  |  |  | -0.21257
2 | 0.48042 |  |  |  | -0.27361
3 | 0.4564 |  |  |  | -0.3316
4 | 0.42361 |  |  |  | -0.38511
5 | 0.38284 |  |  |  | -0.43284
6 | 0.33511 |  |  |  | -0.47361
7 | 0.2816 |  |  |  | -0.5064
8 | 0.22361 |  |  |  | -0.53042
9 | 0.16257 |  |  |  | -0.54508
10 | 0.1 |  |  |  | -0.55
| -0.1 |  |  |  | -0.55
| 0.1 |  |  |  | 0.55
| -0.1 |  |  |  | 0.55
| -0.16257 |  |  |  | 0.54508
| -0.22361 |  |  |  | 0.53042
| -0.2816 |  |  |  | 0.5064
| -0.33511 |  |  |  | 0.47361
| -0.38284 |  |  |  | 0.43284
| -0.42361 |  |  |  | 0.38511
| -0.4564 |  |  |  | 0.3316
| -0.48042 |  |  |  | 0.27361
| -0.49508 |  |  |  | 0.21257
| -0.5 |  |  |  | 0.15
| -0.5 |  |  |  | -0.15
| -0.49508 |  |  |  | -0.21257
| -0.48042 |  |  |  | -0.27361
| -0.4564 |  |  |  | -0.3316
| -0.42361 |  |  |  | -0.38511
| -0.38284 |  |  |  | -0.43284
| -0.33511 |  |  |  | -0.47361
| -0.2816 |  |  |  | -0.5064
| -0.22361 |  |  |  | -0.53042
| -0.16257 |  |  |  | -0.54508
| -0.1 |  |  |  | -0.55
10 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
9 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
8 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
7 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
6 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
5 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
4 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
3 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
2 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
1 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
0 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
1 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
2 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
3 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
4 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
5 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
6 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
7 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
8 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
9 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
10 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | r1 | 0.12247
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | r2 | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | a1-a2 | 1.1342 | 64.9865
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 2p -(a1-a2) | 5.149
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 1 | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 2 | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 3 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 4 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 5 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 6 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 7 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 8 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 9 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 10 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 11 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 12 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 13 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 14 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 15 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 16 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 17 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 18 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 19 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 20 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 21 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 22 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 23 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 24 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 25 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 26 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 27 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 28 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 29 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 30 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 31 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 32 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 33 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 34 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 35 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 36 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 37 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 38 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 39 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 40 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 41 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 42 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 43 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 44 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 45 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 46 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 47 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 48 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 49 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 50 | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | j =
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | 1
nr =
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | ns =
#VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | rout =
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
1 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
2 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
3 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
4 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
5 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
6 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
7 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
8 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
9 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
10 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
11 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
12 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
13 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
14 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
15 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
16 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
17 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
18 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
19 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
20 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
21 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
22 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
23 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
24 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
25 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
26 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
27 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
28 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
29 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
30 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
31 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
32 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
33 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
34 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
35 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
36 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
37 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
38 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
39 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
40 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
41 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
42 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
43 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | j =
44 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
45 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
46 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
47 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
48 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
49 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
50 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
1 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
2 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
3 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
4 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
5 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
6 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
7 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
8 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
9 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
10 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
11 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
12 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
13 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
14 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
15 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
16 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
17 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
18 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
19 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
20 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
21 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
22 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
23 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
24 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
25 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
26 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
27 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
28 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
29 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
30 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
31 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
32 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
33 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
34 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
35 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
36 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
37 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
38 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
39 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
40 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
41 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
42 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
43 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | j =
44 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
45 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
46 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
47 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
48 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
49 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
50 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
1 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
2 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
3 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
4 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
5 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
6 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
7 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
8 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
9 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
10 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
11 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
12 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
13 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
14 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
15 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
16 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
17 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
18 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
19 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
20 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
21 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
22 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
23 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
24 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
25 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
26 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
27 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
28 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
29 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
30 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
31 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
32 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
33 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
34 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
35 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
36 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
37 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
38 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
39 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
40 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
41 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
42 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
43 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | j =
44 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
45 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
46 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
47 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
48 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
49 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
50 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
1 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
2 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
3 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
4 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
5 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
6 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
7 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
8 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
9 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
10 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
11 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
12 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
13 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
14 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
15 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
16 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
17 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
18 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
19 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
20 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
21 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
22 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
23 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
24 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
25 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
26 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
27 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
28 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
29 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
30 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
31 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
32 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
33 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
34 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
35 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
36 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
37 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
38 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
39 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
40 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
41 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
42 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
43 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | j =
44 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
45 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
46 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
47 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
48 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
49 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
50 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
1 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
2 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
3 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
4 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
5 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
6 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
7 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
8 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
9 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
10 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
11 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
12 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
13 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
14 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
15 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
16 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
17 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
18 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
19 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
20 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
21 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
22 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
23 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
24 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
25 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
26 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
27 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
28 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
29 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
30 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
31 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
32 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
33 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
34 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
35 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
36 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
37 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
38 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
39 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
40 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
41 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
42 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
43 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | j =
44 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
45 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
46 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
47 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
48 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
49 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
50 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
1 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
2 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
3 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
4 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
5 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
6 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
7 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
8 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
9 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
10 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
11 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
12 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
13 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
14 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
15 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
16 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
17 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
18 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
19 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
20 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
21 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
22 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
23 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
24 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
25 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
26 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
27 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
28 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
29 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
30 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
31 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
32 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
33 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
34 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
35 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
36 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
37 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
38 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
39 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
40 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
41 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
42 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
43 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | j =
44 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
45 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
46 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
47 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
48 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
49 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
50 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
1 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
2 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
3 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
4 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
5 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
6 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
7 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
8 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
9 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
10 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
11 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
12 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
13 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
14 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
15 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
16 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
17 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
18 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
19 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
20 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
21 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
22 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
23 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
24 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
25 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
26 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
27 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
28 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
29 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
30 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
31 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
32 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
33 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
34 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
35 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
36 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
37 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
38 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
39 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
40 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
41 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
42 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
43 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | j =
44 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
45 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
46 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
47 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
48 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
49 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
50 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
1 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
2 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
3 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
4 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
5 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
6 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
7 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
8 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
9 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
10 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
11 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
12 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
13 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
14 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
15 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
16 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
17 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
18 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
19 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
20 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
21 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
22 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
23 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
24 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
25 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
26 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
27 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
28 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
29 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
30 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
31 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
32 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
33 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
34 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
35 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
36 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
37 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
38 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
39 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
40 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
41 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
42 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
43 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | j =
44 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
45 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
46 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
47 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
48 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
49 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
50 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
1 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
2 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
3 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
4 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
5 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
6 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
7 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
8 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
9 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
10 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
11 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
12 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
13 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
14 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
15 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
16 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
17 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
18 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
19 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
20 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
21 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
22 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
23 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
24 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
25 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
26 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
27 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
28 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
29 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
30 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
31 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
32 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
33 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
34 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
35 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
36 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
37 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
38 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
39 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
40 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
41 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
42 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
43 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | j =
44 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
45 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
46 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
47 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
48 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
49 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
50 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
1 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
2 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
3 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
4 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
5 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
6 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
7 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
8 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
9 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
10 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
11 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
12 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
13 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
14 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
15 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
16 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
17 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
18 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
19 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
20 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
21 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
22 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
23 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
24 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
25 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
26 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
27 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
28 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
29 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
30 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
31 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
32 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
33 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
34 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
35 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
36 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
37 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
38 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
39 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
40 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
41 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
42 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
43 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | j =
44 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
45 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
46 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
47 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
48 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
49 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
50 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
1 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
2 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
3 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
4 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
5 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
6 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
7 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
8 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
9 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
10 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
11 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
12 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
13 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
14 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
15 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
16 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
17 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
18 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
19 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
20 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
21 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
22 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
23 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
24 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
25 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
26 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
27 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
28 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
29 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
30 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
31 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
32 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
33 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
34 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
35 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
36 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
37 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
38 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
39 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
40 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
41 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
42 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
43 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | j =
44 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
45 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
46 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
47 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
48 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
49 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
50 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
1 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
2 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
3 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
4 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
5 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
6 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
7 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
8 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
9 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
10 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
11 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
12 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
13 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
14 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
15 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
16 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
17 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
18 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
19 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
20 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
21 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
22 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
23 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
24 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
25 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
26 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
27 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
28 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
29 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
30 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
31 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
32 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
33 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
34 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
35 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
36 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
37 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
38 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
39 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
40 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
41 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
42 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
43 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
44 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
45 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
46 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
47 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
48 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
49 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
50 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
Note on I65: Les rayons sont numérotés à partir du dessus de l'ouverture en tournant dans le sens trigonométrique
Note on J65: Espacement constant des brins verticaux sur un même rayon
Note on M3: Ne joue pas pour la vérification au nu du poteau

## Rive
Ce document est protégé par le droit d’auteur © Henry Thonier - EGF
146 - Poinçonnement d'un plancher-dalle avec trémie proche du poteau | [17 empty] | As0 | n | HA
Poteau de rive | [8 empty] | H. Thonier | [8 empty] | 0.28274 | 1 | 6
[9 empty] | L'auteur n'est pas | [8 empty] | 0.50265 | 1 | 8
fck | 30 | MPa | résistance béton | [5 empty] | responsable de |  |  | pris en compte | [5 empty] | 0.56549 | 2 | 6
c1 | 0.2 | m | largeur du poteau // Ox | [5 empty] | l'utilisation faite |  | kb | 1 | dégression |  |  |  |  | 0.7854 | 1 | 10
c2 | 0.45 | m | longueur du poteau // Oy | [5 empty] | de ce programme |  | kc | 1 | transmission directe |  |  |  |  | 1.0053 | 2 | 8
c3 | 0 | m | distance du bord de dalle au nu du poteau | [7 empty] | kd | 1 | k1.scp |  |  |  |  | 1.131 | 1 | 12
h | 0.25 | m | épaisseur de la dalle | [14 empty] | 1.5394 | 1 | 14
d | 0.22 | m | hauteur utile moyenne de la dalle | [14 empty] | 1.5708 | 2 | 10
scpx | 0 | MPa | contrainte moyenne due à la précontrainte longitudinale (Ox) | [8 empty] | Charge du panneau | [5 empty] | 2.2619 | 2 | 12
scpy | 0.9 | MPa | contrainte moyenne due à la précontrainte transversale (Oy) | [8 empty] | - dégression horizontale aA | [5 empty] | 3.0788 | 2 | 14
g1 | 6.25 | kN/m2 | charge permanente de poids propre (= 25h par exemple) | [8 empty] | - transmission directe | [9 empty] | 0.15
g2 | 0 | kN/m2 | autres charges permanentes | [8 empty] | - k1.scp | [6 empty] | 0,75d | 0.165 |  | 0.25
q1 | 1 | kN/m2 | charge variables diverses (faux-plafond, revêtement de sol, étanchéité, ...) | [15 empty] | 2d | 0.44
q2 | 2.5 | kN/m2 | charge d'exploitation
P | 0 | MN | globalement autres charges majorées ELU éventuelles | [18 empty] | x | y | tana | alpha | °
a | 0.15 | m | largeur de l'ouverture // Ox | [14 empty] | b.VEd | 0.47463 | MN |  | 0.325 | 0.175 | 0.53846 | 0.49394 | 28.3008
b | 0.15 | m | largeur de l'ouverture // Oy | [14 empty] | vRd,c | 0.62859 | MPa |  | 0.175 | 0.175 | 1 | 0.7854 | 45
x0 | 0.25 | m | abscisse ≥ 0 du centre de l'ouverture (// Ox) | [14 empty] | d | 0.22 | m | h utile | 0.325 | 0.025 | 0.076923 | 0.076772 | 4.3987
y0 | 0.1 | m | ordonnée ≥ 0 du centre de l'ouverture (// Oy) | [14 empty] | c1 | 0.2 | m | poteau | 0.175 | 0.025 | 0.14286 | 0.1419 | 8.1301
m | 0.902 |  | coefficient de majoration ou de minoration de continuité (voir en case J84) | [14 empty] | c2 | 0.45 | m | poteau |  | a1 | 0.7854 | 45
b | 1.4 |  | coefficient de majoration de VEd (§ 6.4.3 (3)) | [14 empty] | uout | 3.3301 | m |  |  | a2 | 0.076772 | 4.3987
Dcdev | 10 | mm | tolérance d'enrobage | [14 empty] | a1 | 0.7854 | 45 | angle maxi
Ap | 28.644 | m2 | aire de plancher repris par le poteau (à demi-distances des axes voisins) | [14 empty] | a2 | 0.076772 | 4.3987 | angle mini
Asx | 24.12 | cm2 | aire d'armatures passives dans la direction Oy | [14 empty] | Du0 | #VALUE! | m
Asy | 8.08 | cm2 | aire d'armatures passives dans la direction Ox | [14 empty] | Du1 | #VALUE! | m
Résultats | [7 empty] | #VALUE! | [9 empty] | Duout
#VALUE!
dist | #VALUE! | m | #VALUE!
Du0 | #VALUE! | m | longueur neutralisée par la trémie sur le contour du poteau | [14 empty] | angles
Du1 | #VALUE! | m | longueur neutralisée par la trémie sur contour de contrôle de référence | [14 empty] | a1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
aA | 0.89219 |  | coefficient de réduction horizontal = 0,77 + 3,5/Ap (EC1-1-1, § 6.3.1.2 (10)) | [14 empty] | a2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
p | 13.1215 | kN/m | (1,35g + 1,5q.aA).Ap charge de calcul | [14 empty] | a | #VALUE! | #VALUE!
Ar | 0.76811 | m2 | aire du cône de poinçonnement = (c3+c1+2d).c2 + 4d(c1+c3) + 2p.d2 | [14 empty] | a3 | #VALUE! | #VALUE!
VEd,1 | 339.0186 | kN | effort de poinçonnement hors transmission directe = m.p.Ap + P | [14 empty] | a4 | #VALUE! | #VALUE!
DV | 10.0787 | kN | transmission directe dans le poteau = (1,35g+1,5q).Ar
VEd,2 | 328.9399 | kN | effort de poinçonnement avec transmission directe = VEd,1 - DV
b.VEd,1 | 0.47463 | MN | charge de calcul de poinçonnement sans transmission directe (pour le contour u0)
b.VEd,2 | 0.46052 | MN | charge de calcul de poinçonnement avec transmission directe
Poinçonnement au nu du poteau
u0 | #VALUE! | m | périmètre du poteau = c2 + Min(3d ; 2c1) - Du0
vEd,0 | #VALUE! | MPa | = b.VEd,1 / (u0.d)
vRd,max | 4.224 |  | = 0,4n.fcd
vEd,0/vRd,max | #VALUE! | MPa | ≤ 1 ?
#VALUE!
Poinçonnement au contour de contrôle de référence
u1 | #VALUE! | m | périmètre contour contrôle de référence = Min[2c2+2c1+4p.d - Du1 ; 2(c1+c3) + c2 + 2p.d]
vEd | #VALUE! | MPa | = b.VEd,2 / (u1.d) cisaillement agissant
k1 | 0.1 |  | coefficient dû à la compression scp = 0,5 (scpx+scpy) (§ 6.4.4)
vscp | 0.045 | MPa | k1.scp = 0,5 k.(scpx+scpy) (§ 6.4.4)
k | 1.9535 |  | § 6.4.4 (1) = 1 + (200/d)0,5
lary | 1.77 | m | = c2 + 6d
larx | 0.86 | m | = c1 + 3d + min[3d ; c3]
rl | 0.0051432 |  | % moyen d'armatures
| 0.58359 | MPa | = Max[0,035k1,5.fck0,5 ; 0,12.k.(100rl.fck)1/3] (Eq. 6.3N)
vRd,c | 0.62859 | MPa | Eq. 6.47
vEd/vRd,c | #VALUE! | MPa | ≤ 1 ?
| #VALUE! | #VALUE!
Armatures de poinçonnement (éventuellement) nécessaires
uout,ef | 3.3301 | m | =b.VEd2 / (d.vRd,c)
rout,ef | #VALUE! | m | = (uout,ef - 2c3 - c1)/(p-a)
Duout | #VALUE! | m | = rout .a
fywd;ef | #VALUE! | MPa | § 6.4.5 = 250(1 + d) et £ fyk/gS
Asw/sr | #VALUE! | cm2/m | Eq. 6.52
(Asw/sr)min | 19.4557 | cm2/m | Eq. 9.11
(Asw/sr)rqd | #VALUE! | cm2/m | maxi des deux
ns | #VALUE! |  | nombre de cours d'armatures
sr | #VALUE! | m | < 0.165 m = 0,75d |  | espacement des cours le long d'un rayon
nr | #VALUE! |  | nombre de rayons = 2nr1 + nr3 + nr4
st1 | #VALUE! | m | < 0.33 m = 1,5d |  | espacement maxi entre deux rayons à moins de 2d du nu
st2 | #VALUE! | m | #VALUE! |  | espacement maxi entre deux rayons au-delà de 2d du nu
Asw0 | #VALUE! | cm2 | aire d'une armature = (Asw/sr).sr/ns
| #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | N° | esp.sr | angle
| voir schéma en page 3 | [6 empty] | rayon | mm | °
[6 empty] | Exemple d'armatures |  | 1 | #VALUE! | #VALUE!
Vérification des espacements sur un même cours | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
a1 | #VALUE! | rd | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
a2 | #VALUE! | rd | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Coefficient de réduction m en fonction
a3 | #VALUE! | rd | #VALUE! | = p/2 - a1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | du moment relatif sur appui intermédiaire
a4 | #VALUE! | rd | #VALUE! | = p/2 + a2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | m = 1+(4*L02 - k.L12)/ (8L1) / L0+L1/2)
a | #VALUE! | rd | #VALUE! | = a2 - a1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ≤ 2d | ≤ 1,5d | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | L0 | 0.1 | m | = c3 + c1/2 portée de console
ra | #VALUE! | 0.6469 | m | = rout - 1,5d et = (c1+c2+2pd)/p |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | L1 | 9.05 | m | portée de la première travée suivant Ox
da3 | #VALUE! | 0.49947 | rd | = 2Atan(d/ra) et = 2Atan(0,75d/ra) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | k | -0.5 |  | coefficient (<0) du moment mini sur appui 2 / moment isostatique
nr3 | #VALUE! | #VALUE! |  | = a3/da3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
nr3 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | k | m
da3 | #VALUE! | #VALUE! | rd | = a3/max(nr3) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | -0.3 | 0.92674
st,haut | #VALUE! | #VALUE! | m | = ra.da3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | -0.4 | 0.90228
| #VALUE! | #VALUE! |  | = st,haut/d |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | -0.5 | 0.87782
nr4 | #VALUE! | #VALUE! |  | = a4/da4 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | -0.6 | 0.85336
nr4 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | -0.7 | 0.8289
da4 | #VALUE! | #VALUE! | rd | = a4/max(nr4) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | -0.8 | 0.80444
st,bas | #VALUE! | #VALUE! | m | = ra.da3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | = st,bas/d |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Espacement des rayons verticaux | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
nr1 | 2 | = (c3 + c1/2 - 0,03)/(1,5d) | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
nr2 | 2 | = nr1 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
st,vert | 0.07 | = (c3 + c1/2 - 0,03)/(nr1 - 1) | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[15 empty] | max x | #VALUE!
[15 empty] | max y | #VALUE!
[15 empty] | min x | #VALUE!
|  | trou | poteau | angle | u1 | uout | rayons | armatures | [6 empty] | min y | #VALUE!
| 0.325 | 0.175
| 0.325 | 0.025 | [12 empty] | coax(xm, ym, xmi, ymi, a, code)
| 0.175 | 0.025 | [12 empty] | x1 | #VALUE!
| 0.175 | 0.175 | [12 empty] | y1 | #VALUE!
| 0.325 | 0.175 | [12 empty] | x2 | #VALUE!
[15 empty] | y2 | #VALUE!
| 0.1 |  | 0.225
| 0.1 |  | -0.225
| -0.1 |  | -0.225
| -0.1 |  | 0.225
| 0.1 |  | 0.225
| -0.1 |  | #VALUE! | [8 empty] | nr3 | #VALUE!
| -0.1 |  | #VALUE! | [8 empty] | nr4 | #VALUE!
| #VALUE! |  |  | #VALUE!
| 0 |  |  | 0 | [8 empty] | espa(c1, c2, d, rout, nr1, nr3, nr4, nt, al3, al4)
[13 empty] | #VALUE! |  | ,
| #VALUE! |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! |  | ,
| 0 |  |  | 0
| -0.1 |  |  |  | 0.665
| 0.1 |  |  |  | 0.665
9 | 0.16883 |  |  |  | 0.65958
8 | 0.23597 |  |  |  | 0.64346
7 | 0.29976 |  |  |  | 0.61704
6 | 0.35863 |  |  |  | 0.58097
5 | 0.41113 |  |  |  | 0.53613
4 | 0.45597 |  |  |  | 0.48363
3 | 0.49204 |  |  |  | 0.42476
2 | 0.51846 |  |  |  | 0.36097
1 | 0.53458 |  |  |  | 0.29383
0 | 0.54 |  |  |  | 0.225
| 0.54 |  |  |  | -0.225
1 | 0.53458 |  |  |  | -0.29383
2 | 0.51846 |  |  |  | -0.36097
3 | 0.49204 |  |  |  | -0.42476
4 | 0.45597 |  |  |  | -0.48363
5 | 0.41113 |  |  |  | -0.53613
6 | 0.35863 |  |  |  | -0.58097
7 | 0.29976 |  |  |  | -0.61704
8 | 0.23597 |  |  |  | -0.64346
9 | 0.16883 |  |  |  | -0.65958
10 | 0.1 |  |  |  | -0.665
| -0.1 |  |  |  | -0.665
10 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
9 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
8 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
7 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
6 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
5 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
4 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
3 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
2 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
1 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
0 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
1 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
2 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
3 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
4 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
5 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
6 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
7 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
8 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
9 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
10 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | r1 | 0.15
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | r2 | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | a = a1 - a2 | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | a3 | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | a4 | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | nr3 | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | nr4 | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| -0.1 |  |  |  |  | #VALUE!
| 0 |  |  |  |  | #VALUE! | [10 empty] | fang(al1, al2, al3, al4, nr1, nr3, nr4, c1, c2, c3, ra, rb,code)
[16 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| -0.1 |  |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 0 |  |  |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 1
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 2
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 3
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 4
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 5
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 6
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 7
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 8
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 9
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 10
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 11
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 12
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 13
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 14
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 15
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 16
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 17
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 18
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 19
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 20
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 21
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 22
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 23
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 24
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 25
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 26
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 27
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 28
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 29
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 30
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 31
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 32
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 33
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 34
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 35
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 36
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 37
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 38
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 39
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 40
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 41
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 42
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 43
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 44
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 45
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 46
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 47
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 48
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 49
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 50
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 51
| #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
1 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | desarm(c1, c, c3, al1, al2, al3, al4, d, rout, nr1, nr3, nr4, nt, code)
2 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | x | y
3 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
5 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
6 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
7 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
8 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
9 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
10 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
11 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
12 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
13 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
14 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
15 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
16 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
17 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
18 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
19 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
20 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
21 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
22 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
23 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
24 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
25 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
26 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
27 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
28 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
29 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
30 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
31 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
32 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
33 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
34 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
35 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
36 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
37 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
38 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
39 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
40 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
41 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
42 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
43 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
44 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
45 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
46 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
47 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
48 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
49 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
50 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
51 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
52 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
53 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
54 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
55 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
56 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
57 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
58 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
59 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
60 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
61 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
62 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
63 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
64 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
65 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
66 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
67 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
68 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
69 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
70 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
71 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
72 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
73 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
74 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
75 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
76 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
77 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
78 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
79 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
80 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
81 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
82 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
83 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
84 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
85 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
86 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
87 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
88 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
89 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
90 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
91 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
92 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
93 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
94 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
95 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
96 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
97 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
98 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
99 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
100 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
101 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
102 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
103 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
104 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
105 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
106 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
107 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
108 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
109 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
110 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
111 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
112 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
113 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
114 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
115 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
116 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
117 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
118 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
119 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
120 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
121 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
122 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
123 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
124 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
125 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
126 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
127 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
128 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
129 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
130 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
131 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
132 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
133 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
134 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
135 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
136 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
137 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
138 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
139 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
140 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
141 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
142 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
143 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
144 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
145 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
146 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
147 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
148 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
149 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
150 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
151 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
152 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
153 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
154 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
155 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
156 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
157 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
158 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
159 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
160 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
161 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
162 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
163 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
164 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
165 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
166 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
167 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
168 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
169 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
170 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
171 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
172 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
173 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
174 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
175 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
176 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
177 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
178 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
179 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
180 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
181 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
182 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
183 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
184 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
185 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
186 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
187 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
188 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
189 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
190 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
191 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
192 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
193 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
194 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
195 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
196 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
197 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
198 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
199 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
200 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
201 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
202 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
203 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
204 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
205 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
206 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
207 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
208 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
209 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
210 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
211 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
212 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
213 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
214 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
215 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
216 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
217 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
218 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
219 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
220 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
221 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
222 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
223 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
224 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
225 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
226 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
227 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
228 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
229 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
230 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
231 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
232 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
233 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
234 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
235 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
236 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
237 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
238 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
239 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
240 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
241 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
242 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
243 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
244 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
245 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
246 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
247 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
248 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
249 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
250 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
251 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
252 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
253 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
254 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
255 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
256 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
257 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
258 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
259 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
260 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
261 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
262 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
263 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
264 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
265 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
266 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
267 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
268 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
269 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
270 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
271 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
272 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
273 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
274 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
275 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
276 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
277 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
278 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
279 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
280 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
281 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
282 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
283 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
284 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
285 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
286 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
287 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
288 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
289 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
290 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
291 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
292 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
293 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
294 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
295 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
296 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
297 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
298 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
299 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
300 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
301 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
302 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
303 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
304 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
305 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
306 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
307 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
308 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
309 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
310 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
311 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
312 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
313 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
314 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
315 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
316 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
317 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
318 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
319 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
320 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
321 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
322 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
323 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
324 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
325 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
326 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
327 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
328 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
329 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
330 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
331 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
332 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
333 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
334 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
335 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
336 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
337 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
338 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
339 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
340 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
341 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
342 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
343 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
344 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
345 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
346 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
347 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
348 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
349 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
350 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
351 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
352 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
353 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
354 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
355 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
356 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
357 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
358 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
359 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
360 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
361 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
362 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
363 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
364 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
365 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
366 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
367 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
368 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
369 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
370 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
371 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
372 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
373 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
374 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
375 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
376 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
377 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
378 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
379 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
380 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
381 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
382 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
383 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
384 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
385 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
386 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
387 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
388 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
389 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
390 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
391 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
392 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
393 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
394 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
395 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
396 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
397 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
398 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
399 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
400 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
401 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
402 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
403 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
404 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
405 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
406 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
407 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
408 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
409 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
410 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
411 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
412 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
413 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
414 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
415 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
416 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
417 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
418 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
419 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
420 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
421 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
422 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
423 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
424 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
425 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
426 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
427 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
428 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
429 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
430 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
431 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
432 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
433 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
434 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
435 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
436 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
437 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
438 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
439 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
440 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
441 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
442 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
443 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
444 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
445 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
446 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
447 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
448 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
449 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
450 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
451 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
452 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
453 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
454 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
455 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
456 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
457 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
458 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
459 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
460 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
461 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
462 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
463 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
464 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
465 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
466 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
467 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
468 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
469 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
470 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
471 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
472 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
473 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
474 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
475 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
476 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
477 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
478 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
479 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
480 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
481 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
482 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
483 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
484 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
485 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
486 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
487 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
488 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
489 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
490 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
491 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
492 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
493 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
494 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
495 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
496 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
497 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
498 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
499 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
500 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
501 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
502 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
503 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
504 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
505 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
506 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
507 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
508 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
509 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
510 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
511 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
512 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
513 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
514 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
515 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
516 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
517 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
518 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
519 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
520 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
521 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
522 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
523 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
524 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
525 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
526 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
527 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
528 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
529 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
530 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
531 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
532 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
533 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
534 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
535 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
536 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
537 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
538 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
539 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
540 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
541 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
542 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
543 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
544 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
545 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
546 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
547 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
548 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
549 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
550 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
551 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
552 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
553 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
554 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
555 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
556 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
557 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
558 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
559 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
560 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
561 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
562 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
563 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
564 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
565 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
566 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
567 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
568 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
569 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
570 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
571 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
572 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
573 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
574 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
575 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
576 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
577 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
578 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
579 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
580 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
581 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
582 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
583 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
584 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
585 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
586 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
587 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
588 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
589 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
590 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
591 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
592 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
593 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
594 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
595 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
596 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
597 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
598 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
599 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
600 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
601 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
Note on B18: La trémie doit entièrement se trouver en x > 0
Note on I80: Les rayons sont numérotés à partir du haut à gauche en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre
Note on J80: Espacement constant des brins verticaux sur un même rayon
Note on M7: Ne joue pas pour la vérification au nu du poteau
Note on O92: Si l'on estime que le moment sur appui intermédiaire ne peut être inférieur à 0,4 M0 en valeur absolue, on prendra k = -0,4