## Calculs
Ce document est protégé par le droit d’auteur © Henry Thonier - EGF
217 - Calcul eu feu - Formules Jesper Jensen - EC2-1-2 - Draft 5 (2021)
1 - Calcul de la température - Formules (7.1) à (7.10) - 1, 2, 3 et 4 faces au feu | [13 empty] | L'auteur n'est pas |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 - Moment résistant positif d'une poutre | [13 empty] | responsable de |  |  | Béton | 2: Températures q en °C
3 - Moment résistant négatif d'une poutre | [13 empty] | l'usage fait |  |  | x | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240
[14 empty] | de ce programme |  |  | 0 | 745 | 895 | 970 | 1010 | 1080 | 1128
[14 empty] | H. Thonirer |  |  | 10 | 500 | 680 | 775 | 835 | 925 | 995
[17 empty] | 20 | 335 | 507 | 612 | 690 | 792 | 865
[7 empty] | "tM" | bm | [8 empty] | 30 | 225 | 392 | 494 | 565 | 678 | 752
Une face | [6 empty] | R | épaiss.min | [8 empty] | 40 | 150 | 293 | 392 | 470 | 570 | 650
[7 empty] | min | mm | [8 empty] | 50 | 113 | 219 | 307 | 380 | 490 | 562
[7 empty] | 30 | 60 |  | DR | 720 |  | constante |  |  |  | 60 | 87 | 165 | 251 | 315 | 413 | 490
[7 empty] | 60 | 70 |  | r | 2.5 |  | densité béton |  |  |  | 70 | 67 | 128 | 196 | 260 | 355 | 428
[7 empty] | 90 | 100 |  | cp | 1000 | J/kg°C | chaleur spécifique (valeur 1000) |  |  |  | 80 | 50 | 104 | 153 | 210 | 304 | 378
[7 empty] | 120 | 120 |  | l | 0.75 | W/m°C | conductivité thermique (valeur 0,75) |  |  |  | 90 | 40 | 91 | 123 | 175 | 255 | 332
Deux faces opposées | [5 empty] | dalle | 180 | 150 |  | k = r.cp/l | 3300000 | sec/m |  |  |  |  | 100 | 35 | 78 | 103 | 147 | 220 | 295
[7 empty] | 240 | 200 | [8 empty] | 110 | 30.7812 | 65.3125 | 90.4062 | 128.7812 | 193 | 266.4062
[6 empty] | voile |  |  |  | R en secondes | [6 empty] | 120 | 26.875 | 54.25 | 79.375 | 112.875 | 177.5 | 241.375
[10 empty] | y, z, y', z' en m | [6 empty] | 130 | 23.2812 | 44.8125 | 69.9062 | 99.2812 | 160.75 | 219.9062
Trois faces | [9 empty] | ac = 0,04 m si R ≤ 3 600 s (1 h) | [6 empty] | 140 | 20 | 37 | 62 | 88 | 147 | 202 | [6 empty] | 160 | 1.157
[10 empty] | ac = 0,10 m si R > 3 600 s (1 h) | [6 empty] | 150 | 20 | 30.8125 | 55.6562 | 79.0312 | 136.25 | 187.6562 | [6 empty] | 200 | 1.1108
[17 empty] | 160 | 20 | 25.5 | 50.875 | 72 | 127 | 176.125 | [6 empty] | 240 | 1.0664
Quatre faces | [16 empty] | 170 | 20 | 23 | 47.6562 | 67.375 | 121.125 | 168.3438 | [6 empty] | 280 | 1.0239
[8 empty] | 1 face | y = | 0.01223 | m | h = | 0.16 | m |  |  | 180 | 20 | 20 | 46 | 65 | 118 | 164 | [6 empty] | 320 | 0.98317
[8 empty] | dalle | t | R | q1(y,R) | kc,sil | kc,cal | ks,A | ks,BC |  | 190 | 20 | 20 | 44 | 62 | 114 | 158 | [6 empty] | 360 | 0.94427
[8 empty] | 1 | 30 | 1800 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 200 | 20 | 20 | 42 | 60 | 110 | 152 | [6 empty] | 400 | 0.9072
[8 empty] | 2 | 60 | 3600 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [14 empty] | 440 | 0.87195
[8 empty] | 3 | 90 | 5400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Coefficient de réduction béton kc(q), ec2, ecu2 | [12 empty] | 480 | 0.83853
[8 empty] | 4 | 120 | 7200 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | "tac" | 1: fck; 3: ec2; 4: ecu2 | [6 empty] | 520 | 0.80693
[8 empty] | 5 | 180 | 10800 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | q° | 1: siliceux; 2: calcaire | [6 empty] | 560 | 0.77715
[8 empty] | 6 | 240 | 14400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0025 | 0.02 | [8 empty] | 600 | 0.7492
[16 empty] | 3 | 100 | 1 | 1 | 0.004 | 0.0225 | [8 empty] | 640 | 0.72307
[9 empty] | y = | 0.01 | m | h = 2w = | 0.4 | m |  | 4 | 200 | 0.95 | 0.97 | 0.0055 | 0.025 | [8 empty] | 680 | 0.69877
[8 empty] | 2 faces | t | R | q2(x,t) | kc,sil | kc,cal | ks,A | ks,BC | 5 | 300 | 0.85 | 0.91 | 0.007 | 0.0275 | [8 empty] | 720 | 0.67629
[8 empty] | voile | 30 | 1800 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | 400 | 0.75 | 0.85 | 0.01 | 0.03 | [8 empty] | 760 | 0.65563
[9 empty] | 60 | 3600 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7 | 500 | 0.6 | 0.74 | 0.015 | 0.0325 | [8 empty] | 800 | 0.6368
[9 empty] | 90 | 5400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8 | 600 | 0.45 | 0.6 | 0.025 | 0.035 | [8 empty] | 840 | 0.61979
[9 empty] | 120 | 7200 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 9 | 700 | 0.3 | 0.43 | 0.025 | 0.0375 |  |  |  | 30 | 1
[9 empty] | 180 | 10800 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10 | 800 | 0.15 | 0.27 | 0.025 | 0.04 |  |  |  | 60 | 2
| Deux faces | [7 empty] | 240 | 14400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 11 | 900 | 0.08 | 0.15 | 0.025 | 0.0425 |  |  |  | 90 | 3
[16 empty] | 12 | 1000 | 0.04 | 0.06 | 0.025 | 0.045 |  |  |  | 120 | 4
[9 empty] | y et z = | 0.09 | 0.09488 | b et h | 0.4 | 0.48 | m | 13 | 1100 | 0.01 | 0.02 | 0.025 | 0.0475 |  |  |  | 180 | 5
|  | 3 faces | [5 empty] | 3 faces | t | R | q3(x,t) | kc,sil | kc,cal | ks,A | ks,BC |  | 1200 | 0 | 0 | - | - |  |  |  | 240 | 6
[8 empty] | poutre | 30 | 1800 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 60 | 3600 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Aciers
Angle | [8 empty] | 90 | 5400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Coefficient de réduction
[9 empty] | 120 | 7200 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | de résistance de l'acier ks(q) | [6 empty] | siliceux | 2
[9 empty] | 180 | 10800 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | q° | 1: A; 2: B et C; 3: "tas" | calcaire | 3
[9 empty] | 240 | 14400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | bar: 1 to 2
[16 empty] | 2 | 100 | bar: 1 to 2
[16 empty] | 3 | 200 | bar: 1 to 2
[16 empty] | 4 | 300 | bar: 1 to 2
[16 empty] | 5 | 400 | 1: 0.94; 2: 1
[16 empty] | 6 | 500 | 1: 0.67; 2: 0.78
[16 empty] | 7 | 600 | 1: 0.4; 2: 0.47
4 faces | [15 empty] | 8 | 700 | 1: 0.12; 2: 0.23
[9 empty] | y et z = | 0.035 | 0.035 | b et h | 0.4 | 0.6 | m | 9 | 800 | 1: 0.11; 2: 0.11
[8 empty] | 4 faces | t | R | q4(x,t) | kc,sil | kc,cal | ks,A | ks,BC | 10 | 900 | 1: 0.08; 2: 0.06
[8 empty] | poteau | 30 | 1800 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 11 | 1000 | 1: 0.05; 2: 0.04
[9 empty] | 60 | 3600 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12 | 1100 | 1: 0.03; 2: 0.02 |  | bu = bw -0,1 + Rh/35)
[9 empty] | 90 | 5400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 13 | 1200 | 1: 0; 2: 0 |  | Rh en heures (0,5 à 4)
[9 empty] | 120 | 7200 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 180 | 10800 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 240 | 14400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 - Moment résistant positif d'une poutre en Té avec feu sur trois faces (axe neutre dans la table ou dans l'âme) | [11 empty] | (flexion simple)
b | 1 | m | épaisseur de la dalle
h | 0.6 | m | épaisseur de la dalle | [13 empty] | Coefficient de réduction
bw | 0.4 | m | épaisseur de l'âme | [13 empty] | du module d'Young de l'acier Es,s
hf | 0.16 | m | hauteur de la table | [12 empty] | 1 | q° | 1: A; 2: B et C
fck | 25 | MPa | résistance du béton |  |  | fcd | 25 | MPa | contrainte de calcul béton | [6 empty] | 2 | 0 | 1: 1; 2: 1; 3: "taE"
gC | 1 |  | coefficient béton |  |  | fyd, | 500 | MPa | contrainte de calcul acier | [6 empty] | 3 | 100 | bar: 1 to 2
nature | siliceux |  | granulats | 2 |  | R | 5400 | sec | résistance au feu | [6 empty] | 4 | 200 | 1: 0.87; 2: 0.9
fyk | 500 | MPa | limité élastique acier |  |  | k | 1.05 |  | = r.cp/l | [6 empty] | 5 | 300 | 1: 0.72; 2: 0.8
gS | 1 |  | coefficient acier |  |  | euk | 25 | ‰ | allongement acier à rupture | [6 empty] | 6 | 400 | 1: 0.56; 2: 0.7
classe | A |  | classe acier |  | 2 | ec2 | 2 | ‰ | raccourcissement béton | [6 empty] | 7 | 500 | 1: 0.4; 2: 0.6
R | 90 | min | résistance au feu attendue |  |  | ecu2 | 3.5 | ‰ | d° | [6 empty] | 8 | 600 | 1: 0.24; 2: 0.31
[6 empty] | nombre de tronçons N | 50 |  | durée de calcul en N2 | [6 empty] | 9 | 700 | 1: 0.08; 2: 0.13
[16 empty] | 10 | 800 | 1: 0.06; 2: 0.09
Armatures |  | xi = abscisse / paroi gauche de l'âme | [5 empty] | ks = coefficient de réduction de la résistance | [7 empty] | 11 | 900 | 1: 0.05; 2: 0.07
|  | yi = ordonnée / paroi inférieure de la section | [5 empty] | dFs = résistance à chaud | [7 empty] | 12 | 1000 | 1: 0.03; 2: 0.04
|  | As = section de l'armature | [5 empty] | dMs = moment/milieu de la hauteur de la poutre | [7 empty] | 13 | 1100 | 1: 0.02; 2: 0.02
|  | q = température de calcul de l'acier | [11 empty] | 6 | barres |  | 1200 | 1: 0; 2: 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ø | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | [8 empty] | mm
xi | 0.04 | 0.2 | 0.36 | 0.04 | 0.2 | 0.36 | [8 empty] | m |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | fNc1(xa; R; hf; d; tM; DR; nc; tc; k; fcd; code; npas; np)
yi | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | [8 empty] | m |  | 1: "taba"; 2: Panneaux de treillis soudés | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
As | 4.9087 | 4.9087 | 4.9087 | 4.9087 | 4.9087 | 4.9087 | [8 empty] | cm2 |  | nbre | TS | As | Ø | Lbd | s2 | poids/m2 | [5 empty] | bu | 0.051429
q | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | °C | 1 | 1 | ST10 | 1.19 | 5.5 | 0.2189 | 200 | 1.87 |  |  | 39.8 |  |  |  | âme | centre | aile
ks | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | réduction | 2 | 1 | ST20 | 1.89 | 6 | 0.2388 | 300 | 2.487 |  | fck | Lbd/Ø |  |  | y | #VALUE!
dFs | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | MN | 3 | 1 | ST25 | 2.57 | 7 | 0.2786 | 300 | 3.02 |  | 20 | 47.1 |  |  | bw | #VALUE! | 0.29714 | 0.70286
dMs | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | MNm | 4 | 1 | ST30 | 2.83 | 6 | 0.2388 | 300 | 3.226 |  | 25 | 39.8 |  |  | h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 5 | 1 | ST35 | 3.85 | 7 | 0.2786 | 300 | 4.026 |  | 30 | 35.7 |  |  | hf | 0
| Points au choix | [14 empty] | 6 | 1 | ST50 | 5.03 | 8 | 0.3184 | 300 | 5.267 |  | 35 | 32.4 |  |  | Nc | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
x | 0.04 | 0.2 | 0.04 | 0 | m | distance à la la paroi latérale | [9 empty] | 7 | 1 | ST60 | 6.36 | 9 | 0.3582 | 250 | 6.986 |  | 40 | 29.6 | [6 empty] | #VALUE!
y | 0.035 | 0.051 | 0.1 | 0 | m | distance du point étudié / fibre inférieure de l'âme | [9 empty] | 8 | 2 | 2ST10 | 2.38 | 5.5 | 0.2189 | 200 | 3.74 |  | 45 | 27.3 |  |  | Ns= | #VALUE!
q | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | °C | température de calcul de l'acier | [9 empty] | 9 | 3 | 2ST20 | 3.78 | 6 | 0.2388 | 300 | 4.974 |  | 50 | 25.3
ks | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | coefficient de réduction de la résistance acier | [9 empty] | 10 | 4 | 2ST25 | 5.14 | 7 | 0.2786 | 300 | 6.04 |  | 55 | 24.7 |  |  |  |  | fth1(R, y, b, tM, DR, k)
kc | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | coefficient de réduction de la résistance béton | [9 empty] | 11 | 5 | 2ST30 | 5.66 | 6 | 0.2388 | 300 | 6.452 |  | 60 | 23.5 |  |  |  |  | fintLP(x, nc, nL, T, cas)
ss | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | MPa | contrainte acier | [9 empty] | 12 | 2 | 2ST35 | 7.7 | 7 | 0.2786 | 300 | 8.052 |  | 70 | 22.5 |  |  |  | q1(y,R) | kc,sil | dN
ss | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | MPa | contrainte béton | [9 empty] | 13 | 2 | 2ST50 | 10.06 | 8 | 0.3184 | 300 | 10.534 |  | 80 | 21.6 |  | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | . | [13 empty] | 14 | 2 | 2ST60 | 12.72 | 9 | 0.3582 | 250 | 13.972 |  | 90 | 20.7 |  | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
As | 29.4524 | cm2 | section d'acier tendu, soit |  | #VALUE! | [22 empty] | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
d | #VALUE! | m | hauteur utile | [13 empty] | 1: "tCLa" |  |  |  |  | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ns | #VALUE! | MN | effort résistant acier | [13 empty] | 1: A; 2: 1.05; 3: 25 |  |  |  |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ms | #VALUE! | MNm | moment résistant acier | [13 empty] | 1: B; 2: 1.08; 3: 50 |  |  |  |  | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Nc | #VALUE! | MN | effort résistant béton | [13 empty] | 1: C; 2: 1.15; 3: 75 |  |  |  |  | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Mc | #VALUE! | MNm | moment résistant béton | [13 empty] | 1: D; 2: 1; 3: 25 |  |  |  |  | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
NR | #VALUE! | MN | somme des efforts résistants | [24 empty] | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MR | #VALUE! | MNm | moment résistant/mi-épaisseur | [24 empty] | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
y | #VALUE! | m | hauteur comprimée (a.n.) | [28 empty] | #VALUE!
sm | #VALUE! | MPa | contrainte moyenne béton
3 - Moment résistant négatif d'une poutre en Té avec feu sur trois faces (axe neutre dans la nervure) | [11 empty] | (flexion simple)
[38 empty] | bu | 0.051429
b | 1.5 | m | épaisseur de la dalle | [35 empty] | âme | centre | haut
h | 0.6 | m | épaisseur de la dalle | [26 empty] | fth3(R, y, z, b, h, tM, DR, k) | [7 empty] | bw | 0.4 |  |  |  | fNc3( y; R; b; h; tM; DR; nc; tc; k; fcd; code; npas; np)
bw | 0.4 | m | épaisseur de l'âme | [34 empty] | h | 0.6 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [7 empty] | fNc3 | fNcTe2
hf | 0.12 | m | hauteur de la table | [34 empty] | hf | 0.12 |  |  | simpson | #VALUE! | [8 empty] | y | 0.285
fck | 25 | MPa | résistance du béton |  |  | fcd | 25 | MPa | contrainte de calcul béton | [20 empty] | fth3(R, y, z, b, h, tM, DR, k) | [7 empty] | Nc | #VALUE! | #VALUE! |  | simple | #VALUE! | [8 empty] | R | 5400
gC | 1 |  | coefficient béton |  |  | fyd, | 500 | MPa | contrainte de calcul acier | [20 empty] | #VALUE! | [7 empty] | Somme= | #VALUE! | [12 empty] | bw | 0.4
nature | siliceux |  | granulats | 2 |  | R | 5400 | sec | résistance au feu | [20 empty] | fintLP(x, nc, nL, T, cas) | [7 empty] | Ns= | #VALUE! | [12 empty] | h | 0.48
fyk | 500 | MPa | limité élastique acier |  |  | k | 1.05 |  | = r.cp/l | [20 empty] | fbid1(R, x, z, b, h, tM, DR, k, nc, tc, dx, dy, fcd) | [7 empty] | y | 0.285 | [12 empty] | tM
gS | 1 |  | coefficient acier |  |  | euk | 25 | ‰ | allongement acier à rupture | [20 empty] | ffs(Nsa, b, h, bw0, hf0, ec2, ecu2, fcd, tc, nc, R, tM, DR, kt, code, n) | [8 empty] | 7 | [12 empty] | DR | 720
classe | A |  | classe acier |  | 2 | ec2 | 2 | ‰ | raccourcissement béton | [20 empty] | fNc1(x, R, h, tM, DR, nc, tc, k, fcd, code, npas, np) | [21 empty] | nc | 2 |  |  | ffs(Ns, b, h, bw0, hf0, ec2, ecu2, fcd, tc, nc, R, tM, DR, kt, code, n)
R | 90 | min | résistance au feu attendue |  |  | ecu2 | 3.5 | ‰ | d° | [20 empty] | fNc3( y, R, b, h, tM, DR, nc, tc, k, fcd, code, npas, np) | [5 empty] | #VALUE! | [15 empty] | tac |  |  |  | ffst(Ns, b, h, bw0, hf, ec2, ecu2, fcd, tc, nc, R, tM, DR, kt, code, n)
[6 empty] | nombre de tronçons N | 20 |  | durée de calcul en N2 | [20 empty] | theta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | k | 3300000
[31 empty] | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | fcd | 25 |  |  | n° de la colonne |  |  |  |  | n° de la colonne
Armatures |  | xi = abscisse / axe de l'âme | [5 empty] | ks = coefficient de réduction de la résistance | [20 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | code | 2 |  |  | nc = | 2 |  |  |  | nc = | 2
|  | yi = ordonnée / paroi inférieure de l'âme | [5 empty] | dFs = résistance à chaud | [20 empty] | 1 | 0.01425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | nps | 20 |  |  | b | 1 |  |  |  | b | 1.5
|  | As = section de l'armature | [5 empty] | dMs = moment/milieu de la hauteur de la poutre | [20 empty] | 2 | 0.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | np | -1 |  |  | h | 0.6 |  |  |  | h | 0.6
|  | q = température de calcul de l'acier | [11 empty] | 10 | barres | [13 empty] | 3 | 0.04275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Nc | 0.9653 |  |  | bw | 0.4 |  |  |  | bw | 1.5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [14 empty] | 4 | 0.057 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | hf | 0.16 |  |  |  | hf | 0.12
Ø | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | mm | [13 empty] | 5 | 0.07125 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | calcul de Nc/Mc/y |  | CAS 5 |  |  | calcul de Nc/Mc/y |  | CAS 6
xi | 0.04 | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.04 | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.36 |  |  |  |  | m | [13 empty] | 6 | 0.0855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | en Té et M > 0 |  |  |  | #VALUE! | en Té et M ≤ 0
yi | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 0.549 |  |  |  |  | m | [13 empty] | 7 | 0.09975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | dessin | #VALUE! | #VALUE! |  |  | dessin | #VALUE! | #VALUE!
As | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 |  |  |  |  | cm2 | [13 empty] | 8 | 0.114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | y | armatures | a.n. |  |  | y | armatures | a.n.
q | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | °C | [13 empty] | 9 | 0.12825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 1 | -0.5 | 0.6 |  |  | 1 | -0.75 | 0.6
ks | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | réduction | [13 empty] | 10 | 0.1425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 2 | 0.5 | 0.6 |  |  | 2 | 0.75 | 0.6
dFs | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | MN | [13 empty] | 11 | 0.15675 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 3 | 0.5 | 0.44 |  |  | 3 | 0.75 | 0.48
dMs | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | MNm | [13 empty] | 12 | 0.171 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 4 | 0.2 | 0.44 |  |  | 4 | 0.2 | 0.48
[29 empty] | 13 | 0.18525 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 5 | 0.2 | 0 |  |  | 5 | 0.2 | 0
| Points au choix | [27 empty] | 14 | 0.1995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 6 | -0.2 | 0 |  |  | 6 | -0.2 | 0
x | 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0 | m | distance à la la paroi latérale gauche de l'âme | [22 empty] | 15 | 0.21375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 7 | -0.2 | 0.44 |  |  | 7 | -0.2 | 0.48
y | 0.2395 | 0.051 | 0.1 | 0 | m | distance du point étudié / fibre inférieure de l'âme | [22 empty] | 16 | 0.228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 8 | -0.5 | 0.44 |  |  | 8 | -0.75 | 0.48
q | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | °C | température de calcul de l'acier | [22 empty] | 17 | 0.24225 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 9 | -0.5 | 0.6 |  |  | 9 | -0.75 | 0.6
ks | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | coefficient de réduction de la résistance acier | [22 empty] | 18 | 0.2565 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
kc | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | coefficient de réduction de la résistance béton | [22 empty] | 19 | 0.27075 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 1 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! |  | #VALUE!
ss | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | MPa | contrainte acier | [22 empty] | 20 | 0.285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 2 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 2 | #VALUE! |  | #VALUE!
ss | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | MPa | contrainte béton | [48 empty] | 3 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 3 | #VALUE! |  | #VALUE!
[30 empty] | kc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  | 4 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 4 | #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! | . | [28 empty] | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 |  |  |  | 5 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 5 | #VALUE! |  | #VALUE!
As | 31.4159 | cm2 | section d'acier tendu | [25 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 6 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 6 | #VALUE! |  | #VALUE!
Ns | #VALUE! | MN | effort résistant acier | [25 empty] | 1 | 0.01425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 7 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 7 | #VALUE! |  | #VALUE!
Ms | #VALUE! | MNm | moment résistant acier | [25 empty] | 2 | 0.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 8 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 8 | #VALUE! |  | #VALUE!
Nc | #VALUE! | MN | effort résistant béton | [25 empty] | 3 | 0.04275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 9 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 9 | #VALUE! |  | #VALUE!
Mc | #VALUE! | MNm | moment résistant béton | [25 empty] | 4 | 0.057 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 10 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 10 | #VALUE! |  | #VALUE!
NR | #VALUE! | MN | somme des efforts résistants | [25 empty] | 5 | 0.07125 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 11 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 11 | #VALUE! |  | #VALUE!
MR | #VALUE! | MNm | moment résistant/mi-épaisseur | [25 empty] | 6 | 0.0855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 12 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 12 | #VALUE! |  | #VALUE!
y | #VALUE! | m | hauteur comprimée (a.n.) | [25 empty] | 7 | 0.09975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 13 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 13 | #VALUE! |  | #VALUE!
sm | #VALUE! | MPa | contrainte moyenne de la partie comprimée | [25 empty] | 8 | 0.114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 14 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 14 | #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! | [27 empty] | 9 | 0.12825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 15
[29 empty] | 10 | 0.1425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 16
[29 empty] | 11 | 0.15675 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 17
[29 empty] | 12 | 0.171 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 18
[29 empty] | 13 | 0.18525 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 19
[29 empty] | 14 | 0.1995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 20
[29 empty] | 15 | 0.21375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 21
[29 empty] | 16 | 0.228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 22
[29 empty] | 17 | [25 empty] | 23
[29 empty] | 18 | [25 empty] | 24
[29 empty] | 19 | [25 empty] | 25
[29 empty] | 20 | [25 empty] | 26
27
28
[29 empty] | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | -0.5 |  |  | #VALUE! |  | -0.75 |  |  | #VALUE!
[29 empty] | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 0.5 |  |  | #VALUE! |  | 0.75 |  |  | #VALUE!
[20 empty] | cadre | [8 empty] | 3 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[20 empty] | étrier | [8 empty] | 4 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[20 empty] | épingle | [8 empty] | 5 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | 6 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | 7 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | 8 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | 9 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 - Cadres - Etriers - Epingles | [28 empty] | 10 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | 11 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
bw | 0.35 | m | largeur de l'âme | [16 empty] | mandrins de cintrage |  |  |  | dessin |  |  |  |  | 12 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
h | 0.6 | m | hauteur totale de la section | [16 empty] | NF A35-027 |  |  |  |  | béton | As
hf | 0.12 | m | épaisseur de la table | [16 empty] | Ø | Øm |  |  | 0 | 240 |  |  |  | 13 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
cnom | 25 | mm | enrobage nominal | [5 empty] | a | 87.6667 | mm | entre axes des armatures longitudinales | [7 empty] | mm | mm |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 14 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
R | 90 | mn | durée d'exposition au feu | [5 empty] | Asw | 2.5761 | cm2 | aire d'un cours d'armature transversale | [7 empty] | 6 | 25 |  |  | 350 | 0 |  |  |  | 15 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
fyd, | 500 | MPa | contrainte de calcul de l'acier | [16 empty] | 8 | 32 |  |  | 350 | 240 |  |  |  | 16 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
classe | A |  | d'acier transversal |  |  | Décrire le cadre en premier |  |  |  |  | La température de calcul est déterminée à mi-hauteur sous-table | [8 empty] | 10 | 40 | [7 empty] | 17
[6 empty] | A écrire dans l'ordre, de gauche à droite |  |  |  |  | soit (h - hf)/2 Pas d'info dans l'EC2, à défaut , DTU-FB, § 7.5.3-2° | [8 empty] | 12 | 50 |  | 1 | 43.5 |  | 43 |  |  | 18
| 1 | 2 | 3 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 14 | 70 |  | 2 | 131.1667 |  | 43 |  |  | 19
nature | cadre | étrier | étrier | [8 empty] | nature de l'armature transversale | [7 empty] | 16 | 70 |  | 3 | 218.8333 |  | 43 |  |  | 20
Ø | 6 | 8 | 8 | [7 empty] | mm | diamètre de l'armature transversale | [10 empty] | 4 | 306.5 |  | 43
Øm | 25 | 32 | 32 | [7 empty] | mm | diamètre du mandrin de cintrage | [10 empty] | 5 | 306.5 |  | 43
d | 28 | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | mm | distance de l'axe du brin au parement gauche | [10 empty] | 6 | 306.5 |  | 43
d' | 322 | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | " | [7 empty] | étrier |  |  | 7 | 306.5 |  | 43
q | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | °C | température à la cote (h-hf)/2 | [7 empty] | épingle |  |  | 8 | 306.5 |  | 43
q' | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | °C | " | [10 empty] | 9 | 306.5 |  | 43
ks | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | coefficient de réduction | [10 empty] | 10 | 306.5 |  | 43
k's | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | "
Asw,i | 0.56549 | 1.0053 | 1.0053 | [7 empty] | cm2 | aire de l'armature | [10 empty] | 1 | 28 |  |  | 28
dFs | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | kN | effort unitaire résistant | [11 empty] | 28 |  |  | 240
Fs | #VALUE! | kN | effort résistant d'un cours d'armatures transversales
soit | #VALUE! | de la capacité à froid pour fyd | [20 empty] | 2 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
[23 empty] | 3 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
[23 empty] | 4 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
[23 empty] | 5 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
[23 empty] | 6 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
[23 empty] | 7 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
[23 empty] | 8 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
[23 empty] | 9 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
[23 empty] | 10 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
[24 empty] | 322 |  |  | 28
[24 empty] | 322 |  |  | 240
[24 empty] | 28 |  |  | 28
[24 empty] | 322 |  |  | 28
[23 empty] | 2 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
[23 empty] | 3 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
[23 empty] | 4 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
[23 empty] | 5 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
[23 empty] | 6 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
[23 empty] | 7 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
[23 empty] | 8 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
[23 empty] | 9 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
[23 empty] | 10 | #VALUE! |  |  | 28
[24 empty] | #VALUE! |  |  | 240
Note on A89: Abscisse à partir du bord gauche - de l'âme pour une section en Té - de la poutre pour une section rectangulaire
Note on A90: Distance du centre des armatures à la face inférieure de l'âme
Note on A142: Abscisse à partir du bord gauche - de l'âme pour une section en Té - de la poutre pour une section rectangulaire
Note on A143: Distance du centre des armatures : - pour une section en Té : à la face inférieure de l'âme - pour une section rectangulaire : par rapport à la face inférieure
Note on A151: Abscisse à partir du bord gauche - de l'âme pour une section en Té - de la poutre pour une section rectangulaire
Note on A152: Distance du centre des armatures : - pour une section en Té : à la face inférieure de l'âme - pour une section rectangulaire : par rapport à la face inférieure
Note on K42: distance à la paroi gauche
Note on K57: distance à la paroi gauche
Note on L42: distance à la paroi inférieure
Note on L57: distance à la paroi inférieure