## Calculs
Ce document est protégé par le droit d’auteur © Henry Thonier - EGF
[43 empty] | Icm | membrures |  |  | Correction de diamètre pour section nette des boulons et rivets
[39 empty] | "tabd" |  |  |  | 1 | double cornière | 1 |  | Ø | u | v | = (u/v)0,5 | "tabcor"
239-Poutres-treillis acier - Vérification | [16 empty] | H. Thonier | [20 empty] | L | 13.2 | 1 |  |  | 2 | double UPN | 2 |  | 0.8 | 36.6 | 50.2 | 0.85386
[17 empty] | L'auteur n'est pas | [20 empty] | h | 1.2 | 2 |  |  | 3 | double Uap | 3 |  | 1 | 58 | 78.5 | 0.85957 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
L | 13.2 | m | portée | [13 empty] | responsable de | [6 empty] | Choix des natures de barres | [8 empty] | "tabtyp" |  |  |  |  | p | 10.34 | 3 |  |  | 4 | demiHEA | 4 |  | 1.2 | 84.3 | 113 | 0.86372 |  |  | 2
h | 1.2 | m | hauteur | [6 empty] | Hypothèses | [6 empty] | l'utilisation faite | [6 empty] | à remplir si Imp = 1 | "tabmda" |  |  |  | membrures | membrures | montants | diagonales | diagonales |  |  |  |  | Np | 6 | 4 | [6 empty] | 1.4 | 115 | 154 | 0.86415 |  |  | 3 |  | 0
p | 10.34 | kN/m | charge répartie linéaire ELU | [6 empty] | Section transversale de Classe 1 | [6 empty] | de ce programme | [5 empty] | membrures | cornière simple |  | Icm |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | cornière simple |  |  | Id | 1 | 5 |  |  | Icd | diagonales |  |  | 1.6 | 157 | 201 | 0.8838 |  |  | 4 |  | 1
Np | 6 | ≤ 18 | nombre de panneaux constituant la poutre | [6 empty] | Attaches de boulons de catégorie A | [12 empty] | montants | double UAP |  | Ica |  | type | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2 | double cornière |  |  | Imp | 1 | 6 |  |  | 1 | cornière simple | 1 |  | 1.8 | 192 | 254 | 0.86943 |  |  | 5 |  | 2
Id | 1 |  | = 1 si tous les panneaux sont identiques en dimensions, 0 = cas contraire | [6 empty] | Les diagonales comprimées éventuelles ne sont pas prises en compte | [12 empty] | diagonales | double cornière |  | Icd |  | nbre | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3 | double UPN |  |  | Iboul | 3 | 7 |  |  | 2 | double cornière | 2 |  | 2 | 245 | 314 | 0.88332 |  |  | 6 |  | 3
Iboul | 3 |  | =1 boulons, 2= rivets à froid, 3= soudés | [24 empty] | de | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4 | double UAP |  |  | Ipp | 1 | 8 |  |  | 3 | double UPN | 3 |  | 2.2 | 303 | 380 | 0.89295 |  |  | 7
gG,pp | 1.35 |  | coefficient de pondération du poids propre | [24 empty] | à | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5 | demiHEA |  |  | gG,pp | 1.35 | 9 |  |  | 4 | double UAP | 4 |  | 2.4 | 353 | 452 | 0.88373 |  |  | 8
fy | 235 | MPa | limite élastique de l'acier | [34 empty] | fy | 235 | 10 | [12 empty] | 9
fu | 360 | MPa | résistance à la traction de l'acier | [34 empty] | fu | 360 | 11 |  |  | Ica | montants | [8 empty] | 10
gM0 | 1 |  | coefficient de la limite élastique de l'acier | [34 empty] | gM0 | 1 | 12 |  |  | 1 | double cornière | 1 | [7 empty] | 11
gM1 | 1 |  | coefficient de la limite élastique de l'acier | [8 empty] | (NEd/NRd)max | #VALUE! | #VALUE! | [23 empty] | gM1 | 1 | 13 |  |  | 2 | double UPN | 2 | [7 empty] | 12
gM2 | 1.25 |  | coefficient de la résistance à la traction de l'acier | [8 empty] | Poids d'acier | #VALUE! | kg | [23 empty] | gM2 | 1.25 | 14 |  |  | 3 | double UAP | 3 | [7 empty] | 13
kr | 1 |  | coeff. de réduction de section en traction (< 1 : boulons, rivets, =1 : soudures) | [34 empty] | kr | 1 | 15 | [12 empty] | 14
a | 90 | ° | inclinaison sur l'horizontale | [34 empty] | Incl | 90 | 16 |  |  | Np+1 | 7 | [8 empty] | 15
16
Longueurs des panneaux s'ils n'ont pas la même longueur | [7 empty] | A NE PAS REMPLIR CAR PANNEAUX IDENTIQUES | [44 empty] | 17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [34 empty] | 18
Li | [18 empty] | m | [33 empty] | 19
Lretenue | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m | "tabL" | [32 empty] | 20
[46 empty] | panneau |  |  | barres | charges |  |  | 21
Description des barres |  |  | ex.: L45x45x4,5 ou dHEA175 ou UAP140 ou UPN120 | [42 empty] | 1 | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 22
| membrure supérieure |  | membrure inférieure |  | montant gauche |  | diag. descend. à droite |  | diag. monte. à droite | [12 empty] | "tabar" |  | profilés des 5 barres de chaque panneau | [21 empty] | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 13 | 13 | 11 | 9 | 19
panneau n° | nombre | type | nombre | type | nombre | type | nombre | type | nombre | type | [11 empty] | sup |  | inf |  | montant gauche |  | descendante |  | ascendante | [16 empty] | 3 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 1L | 2L | 2UPN | 2UAP | dHEA
1 | 2 | L60x60x6 | 2 | L40x40x4 | 2 | L40x40x4 | 2 | L40x40x5 | [13 empty] | 2 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | [15 empty] | 4 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 1 | L40x40x4 |  | L40x40x4 | 2L40x40x4 | 2UPN80 | 2UAP80 | dHEA100
2 | 2 | L70x70x7 | 2 | L40x40x4 | 2 | L40x40x4 | 2 | L40x40x4 | [13 empty] | 2 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | [21 empty] | 2 | L40x40x5 |  | L40x40x5 | 2L40x40x5 | 2UPN100 | 2UAP100 | dHEA120
3 | 2 | L70x70x7 | 2 | L50x50x5 | 2 | L40x40x4 | 1 | L40x40x4 | [13 empty] | 2 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | [15 empty] | 5 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 3 | L45x45x4.5 |  | L45x45x4.5 | 2L45x45x4.5 | 2UPN120 | 2UAP130 | dHEA140
4 | 2 | L70x70x7 | 2 | L50x50x5 | 2 | L40x40x4 |  |  | 1 | L40x40x4 | [11 empty] | 2 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 4 | L45x45x5 |  | L45x45x5 | 2L45x45x5 | 2UPN140 | 2UAP150 | dHEA160
5 | 2 | L70x70x7 | 2 | L40x40x4 | 2 | L40x40x4 |  |  | 2 | L40x40x4 | [11 empty] | 2 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [14 empty] | kN | [6 empty] | 5 | L50x50x5 |  | L50x50x5 | 2L50x50x5 | 2UPN160 | 2UAP175 | dHEA180
6 | 2 | L60x60x6 | 2 | L40x40x4 | 2 | L40x40x4 |  |  | 2 | L40x40x5 | [11 empty] | 2 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [15 empty] | 7 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 6 | L50x50x6 |  | L50x50x6 | 2L50x50x6 | 2UPN180 | 2UAP200 | dHEA200
7 |  |  |  |  | 2 | L40x40x4 | [15 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | [15 empty] | 8 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 7 | L60x60x6 |  | L60x60x6 | 2L60x60x6 | 2UPN200 | 2UAP220 | dHEA220
8 | [21 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | [21 empty] | 8 | L70x70x7 |  | L70x70x7 | 2L70x70x7 | 2UPN220 | 2UAP250 | dHEA240
9 | [21 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | [14 empty] | 2 | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 9 | L80x80x8 |  | L80x80x8 | 2L80x80x8 | 2UPN240 | 2UAP300 | dHEA260
10 | [21 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 10 | L100x100x10 |  | L100x100x10 | 2L100x100x10 | 2UPN260 |  | dHEA280
11 | [21 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | [15 empty] | 3 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 11 | L150x150x15 |  | L150x150x15 | 2L150x150x15 | 2UPN300 |  | dHEA300
12 | [46 empty] | 4 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 12 | L150x150x18 |  | L150x150x18 | 2L150x150x18 |  |  | dHEA320
13 | [52 empty] | 13 | L180x180x18 |  | L180x180x18 | 2L180x180x18 |  |  | dHEA340
14 | [46 empty] | 5 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 14 | UPN80 | [5 empty] | dHEA360
15 | [46 empty] | 6 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 15 | UPN100 | [5 empty] | dHEA400
16 | [52 empty] | 16 | UPN120 | [5 empty] | dHEA450
17 | [46 empty] | 7 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 17 | UPN140 | [5 empty] | dHEA500
18 | [21 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | [15 empty] | 8 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 18 | UPN160 | [5 empty] | dHEA550
19 | [21 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | [21 empty] | 19 | UPN180 | [5 empty] | dHEA600
[22 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | [15 empty] | 3 | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 20 | UPN200
Charges sur nœuds en plus de la charge répartie p décrite plus haut qui est affectée par moitié aux deux nœuds voisins | [14 empty] | "tabP" | [30 empty] | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 21 | UPN220
nœud n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | [27 empty] | 3 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 22 | UPN240
a | 0 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 11 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m | abscisse | [25 empty] | 4 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 23 | UPN260
P | [19 empty] | kN | concentrée | [31 empty] | 24 | UPN300
Pp | 11.374 | 22.748 | 22.748 | 22.748 | 22.748 | 22.748 | 11.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kN | répartie | [25 empty] | 5 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 25 | UAP80
Ppp | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kN | pois propre | [25 empty] | 6 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 26 | UAP100
SP | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = P+Pg + Ppp*sina | [32 empty] | 27 | UAP130
M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | kNm | moment | [25 empty] | 7 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 28 | UAP150
Vg | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | kN | eff.tranch. | [25 empty] | 8 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 29 | UAP175
Vd | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | kN | eff.tranch. | [13 empty] | Pmax | #VALUE! | [5 empty] | FMV2(NP; L; tLC; tP; code) | [10 empty] | 30 | UAP200
[39 empty] | forces(NM;IM; LTI; Z; P; Vg; Vd; M; RA; RB) |  | Vg | #VALUE! | , |  |  | 4 | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 31 | UAP220
[39 empty] | #VALUE! | , | Vd | #VALUE! | , |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 32 | UAP250
Longueur des barres (en m) | [6 empty] | Poids des barres (kg) |  |  | Total : | #VALUE! | kg | [22 empty] | iM | #VALUE! | n° du noeud de moment maxi |  |  |  | M | #VALUE! | , |  |  |  | 3 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 33 | UAP300
panneau | membrure | membrure | montant | diag. desc. | diag. mont. |  | panneau | membrure | membrure | montant | diagonale | diagonale | [34 empty] | 4 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 34 | dHEA100
n° | supérieure | inférieure | gauche | à droite | à droite |  | n° | supérieure | inférieure | gauche | descdendante | montante | [9 empty] | pp nœuds | [30 empty] | 35 | dHEA120
1 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 2.506 | 0 |  | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | [9 empty] | #VALUE! | [24 empty] | 5 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 36 | dHEA140
2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 2.506 | 0 |  | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | [9 empty] | #VALUE! | [13 empty] | Moments |  |  |  |  | Efforts tranchants | [5 empty] | 6 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 37 | dHEA160 |  | L40x40x4
3 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 2.506 | 0 |  | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | [9 empty] | #VALUE! | [14 empty] | M | [5 empty] | V | [9 empty] | 38 | dHEA180 |  | 1 | nt = tabar(ip, 2 * ib) ' type d'élément
4 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 2.506 |  | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | #VALUE! |  |  |  | 7 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 39 | dHEA200 |  | 2 | nb = tabar(ip, 2 * ib - 1) ' nombre d'éléments
5 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 2.506 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | 2 | 2.2 | #VALUE! |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  |  |  | 8 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 40 | dHEA220 |  | 0.000616 | A = nb * tabpr(nt, 2) / 10000 ' aire en m2
6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 2.506 |  | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | 3 | 4.4 | #VALUE! | [15 empty] | 41 | dHEA240 |  | 2.2 | If ib < 3 Then L = tL(ip): GoTo 11 ' membrure
7 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | 4 | 6.6 | #VALUE! |  |  | 2 | 2 | 2.2 | #VALUE! |  |  | 5 | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 42 | dHEA260 |  |  | If ib = 3 Then L = Z Else L = Sqr(Z ^ 2 + tL(ip) ^ 2)
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 5 | 8.8 | #VALUE! |  |  |  |  | 2.2 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 43 | dHEA280 |  | 8.94e-08 | 11 Ine = tabpr(nt, 5) * nb
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 6 | 11 | #VALUE! | [9 empty] | 3 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 44 | dHEA300 |  | 0.038283 | Ncr = Pi ^ 2 * EY * Ine / L ^ 2 / 100000000# ' Euler
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  | 3 | 3 | 4.4 | #VALUE! |  |  |  | 4 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 45 | dHEA320 |  | 1.9445 | lamb = Sqr(A * fy / Ncr)
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  |  | 4.4 | #VALUE! | [9 empty] | 46 | dHEA340 |  |  | If lamb >= 1 Then fNRFL = 0: GoTo 99
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! | [9 empty] | 5 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 47 | dHEA360 |  |  | alp = 0.13 ' courbe alpha0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  | 4 | 4 | 6.6 | #VALUE! |  |  |  | 6 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 48 | dHEA400 |  | 2.504 | phi = 0.5 * (1 + alp * (lamb - 0.2) + lamb ^ 2)
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  |  | 6.6 | #VALUE! | [9 empty] | 49 | dHEA450 |  |  | If phi < lamb Then GoTo 99
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! | [9 empty] | 7 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 50 | dHEA500 |  | 0.245 | khi = 1 / (phi + Sqr(phi ^ 2 - lamb ^ 2))
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  | 5 | 5 | 8.8 | #VALUE! |  |  |  | 8 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 51 | dHEA550 |  | 0.035466 | NRd = khi * A * fy / gam1 ' en MN
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  |  | 8.8 | #VALUE! | [9 empty] | 52 | dHEA600 |  | #VALUE! | NEd/NRd
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! | [8 empty] | 6 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0.14476
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  | 6 | 6 | 11 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE!
[34 empty] | 2 | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  |  | 11 | #VALUE! |  |  |  | 3 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | En traction : Nt,Rd = Min[A.fy/gM0 ; 0,9kr.A.fu/gM2) | [25 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! | [9 empty] | 4 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | En compression : Nb,Rd = c.A.fy/gM1 | [25 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  | 7 | 7 | 13.2 | #VALUE!
[34 empty] | 3 | [7 empty] | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 5 | #VALUE! | #VALUE!
Efforts dans les barres (NEd en kN) |  |  |  |  | "tabF" |  | Efforts résistants des barres (NRd en kN) | [6 empty] | Vérification résistance : NEd/NRd ≤ 1 ? |  |  |  | Maxi = | #VALUE! | [16 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 6 | #VALUE! | #VALUE!
panneau | membrure | membrure | montant | diag. desc. | diag. mont. |  | panneau | membrure | membrure | montant | diag. desc. | diag. mont. |  | panneau | membrure | membrure | montant | diag. desc. | diag. mont. | [16 empty] | 13.2 |  | 0 |  | 8 | 7 | 13.2 | #VALUE!
n° | supérieure | inférieure | gauche | à droite | à droite |  | n° | supérieure | inférieure | gauche | à droite | à droite |  | n° | supérieure | inférieure | gauche | à droite | à droite | [14 empty] | 4 | [7 empty] | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 7 | #VALUE! | #VALUE!
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | [15 empty] | 1 | 2.2 |  |  | 0 | [7 empty] | 8 | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | [16 empty] | 2.2 |  |  | #VALUE! | 9 | 7 | 13.2 | #VALUE!
3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | [14 empty] | 5 | [7 empty] | 13.2 | #VALUE! |  |  | 6 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | [15 empty] | 2 | 4.4 |  |  | 0 | [6 empty] | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | [16 empty] | 4.4 |  |  | #VALUE! | 10 | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 3 | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | [14 empty] | 6 | [7 empty] | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 4 | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 7 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 |  | 7 | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | 0% | [15 empty] | 3 | 6.6 |  |  | 0
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [16 empty] | 6.6 |  |  | #VALUE! | 11 | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 5 | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [14 empty] | 7 | [7 empty] | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 6 | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [15 empty] | 4 | 8.8 |  |  | 0
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [16 empty] | 8.8 |  |  | #VALUE! | 12 | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 7 | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [14 empty] | 8 | [7 empty] | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 8 | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [15 empty] | 5 | 11 |  |  | 0
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [16 empty] | 11 |  |  | #VALUE! | 13 | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  | 6 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [14 empty] | 9 | [7 empty] | 13.2 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [15 empty] | 6 | 13.2 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [16 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE! | 14 | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 4 | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [14 empty] | 10 | [7 empty] | 13.2 | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [15 empty] | 7 | 13.2 |  |  | 0 | [7 empty] | 5 | #VALUE! | #VALUE!
[36 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE! | 15 | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 6 | #VALUE! | #VALUE!
[34 empty] | 11 | [7 empty] | 13.2 | #VALUE!
[35 empty] | 7 | 13.2 |  |  | 0 | [7 empty] | 7 | #VALUE! | #VALUE!
[36 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE! | 16 | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 8 | #VALUE! | #VALUE!
[34 empty] | 12 | [7 empty] | 13.2 | #VALUE!
[35 empty] | 7 | 13.2 |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
[36 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE! | 17 | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE!
[34 empty] | 13 | [7 empty] | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 3 | #VALUE! | #VALUE!
[35 empty] | 7 | 13.2 |  |  | 0 | [7 empty] | 4 | #VALUE! | #VALUE!
[36 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE! | 18 | 7 | 13.2 | #VALUE!
[34 empty] | 14 | [7 empty] | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 5 | #VALUE! | #VALUE!
[35 empty] | 7 | 13.2 |  |  | 0 | [7 empty] | 6 | #VALUE! | #VALUE!
[36 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE! | 19 | 7 | 13.2 | #VALUE!
[34 empty] | 15 | [7 empty] | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 7 | #VALUE! | #VALUE!
[35 empty] | 7 | 13.2 |  |  | 0 | [7 empty] | 8 | #VALUE! | #VALUE!
[36 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE!
[34 empty] | 16 | [6 empty] | 1 | 0 | #VALUE! |  |  | 6 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
[35 empty] | 7 | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 2.2 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE!
[36 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 3 | #VALUE! | #VALUE!
[34 empty] | 17 | [6 empty] | 2 | 2.2 | #VALUE! |  |  |  | 4 | #VALUE! | #VALUE!
[35 empty] | 7 | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 4.4 | #VALUE!
[36 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 5 | #VALUE! | #VALUE!
[34 empty] | 18 | [6 empty] | 3 | 4.4 | #VALUE! |  |  |  | 6 | #VALUE! | #VALUE!
[35 empty] | 7 | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 6.6 | #VALUE!
[36 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 7 | #VALUE! | #VALUE!
[34 empty] | 19 | [6 empty] | 4 | 6.6 | #VALUE! |  |  |  | 8 | #VALUE! | #VALUE!
[35 empty] | 7 | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 8.8 | #VALUE!
[36 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 6 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
[41 empty] | 5 | 8.8 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE!
[35 empty] | 7 | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 11 | #VALUE! |  |  |  | 3 | #VALUE! | #VALUE!
[36 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 4 | #VALUE! | #VALUE!
[41 empty] | 6 | 11 | #VALUE!
[35 empty] | 7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 5 | #VALUE! | #VALUE!
[36 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 6 | #VALUE! | #VALUE!
[41 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE!
[35 empty] | 7 | 2.2 |  |  | 0 |  |  | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 7 | #VALUE! | #VALUE!
[36 empty] | 2.2 |  |  | 0 | [7 empty] | 8 | #VALUE! | #VALUE!
[41 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 | #VALUE! |  |  | 6 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
[46 empty] | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE!
[41 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 3 | #VALUE! | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 4 | #VALUE! | #VALUE!
[41 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 5 | #VALUE! | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 6 | #VALUE! | #VALUE!
[41 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 7 | #VALUE! | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 8 | #VALUE! | #VALUE!
[41 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  | 6 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE!
[47 empty] | 3 | #VALUE! | #VALUE!
[41 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 4 | #VALUE! | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 | #VALUE!
[47 empty] | 5 | #VALUE! | #VALUE!
[41 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 6 | #VALUE! | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 | #VALUE!
[47 empty] | 7 | #VALUE! | #VALUE!
[41 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  | 8 | #VALUE! | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 | #VALUE!
[48 empty] | 13.2 | 1.2
[41 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  |  | 13.2 | 0 |  |  | 10.34
[42 empty] | 13.2 | #VALUE!
[41 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 | #VALUE!
[47 empty] | 1 | 0 |  | #VALUE!
[41 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  | 1.2
[42 empty] | 13.2 | #VALUE!
[47 empty] | 2 | 2.2 |  | #VALUE!
[41 empty] | 7 | 13.2 | #VALUE! |  |  |  |  | 2.2 |  | 1.2
[42 empty] | 13.2 | #VALUE!
[47 empty] | 3 | 4.4 |  | #VALUE!
[42 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.4 |  | 1.2
[42 empty] | 13.2 |  | 0
[47 empty] | 4 | 6.6 |  | #VALUE!
[42 empty] | 2.2 |  |  | 0 |  |  | 6.6 |  | 1.2
[42 empty] | 2.2 |  |  | #VALUE!
[47 empty] | 5 | 8.8 |  | #VALUE!
[42 empty] | 4.4 |  |  | 0 |  |  | 8.8 |  | 1.2
[42 empty] | 4.4 |  |  | #VALUE!
[47 empty] | 6 | 11 |  | #VALUE!
[42 empty] | 6.6 |  |  | 0 |  |  | 11 |  | 1.2
[42 empty] | 6.6 |  |  | #VALUE!
[47 empty] | 7 | 13.2 |  | #VALUE!
[42 empty] | 8.8 |  |  | 0 |  |  | 13.2 |  | 1.2
[42 empty] | 8.8 |  |  | #VALUE!
[47 empty] | 7 | 13.2 |  | #VALUE!
[42 empty] | 11 |  |  | 0 |  |  | 13.2 |  | 1.2
[42 empty] | 11 |  |  | #VALUE!
[47 empty] | 7 | 13.2 |  | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 13.2 |  | 1.2
[42 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE!
[47 empty] | 7 | 13.2 |  | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 13.2 |  | 1.2
[42 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE!
[47 empty] | 7 | 13.2 |  | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 13.2 |  | 1.2
[42 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE!
[47 empty] | 7 | 13.2 |  | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 13.2 |  | 1.2
[42 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE!
[47 empty] | 7 | 13.2 |  | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 13.2 |  | 1.2
[42 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE!
[47 empty] | 7 | 13.2 |  | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 13.2 |  | 1.2
[42 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE!
[47 empty] | 7 | 13.2 |  | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 13.2 |  | 1.2
[42 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE!
[47 empty] | 7 | 13.2 |  | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 13.2 |  | 1.2
[42 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE!
[47 empty] | 7 | 13.2 |  | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 13.2 |  | 1.2
[42 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE!
[47 empty] | 7 | 13.2 |  | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 13.2 |  | 1.2
[42 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE!
[47 empty] | 7 | 13.2 |  | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 13.2 |  | 1.2
[42 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE!
[42 empty] | 13.2 |  |  | 0
[42 empty] | 13.2 |  |  | #VALUE!
Note on D8: Cette charge sera automatiquement concentrée au droit des nœuds Hors poids propre (voir le commentaire de a ci-après)
Note on D11: =1 pour des assemblages par boulons ordinaires, =2 pour des assemblages par rivets à froid (rivetons) =3 pour des assemblages soudés
Note on D18: Coefficient forfaitaire de réduction de section des profilés au droit ds trous de boulons ou rivets : < 1 = 1 pour les assemblages par soudure
Note on D19: Inclinaison sur l'horizontale de la poutre (Ex. 90 pour une poutre siruée dans un plan vertical, =0 pour une poutre de contreventement horizontale) Si l'on ne veut pas prendre en compte le poids propre dans les charges, écrire a = 0 ou bien écrire gG,pp = 0

## Liste profilés
Liste des profilés disponibles
[5 empty] | L | UPN | UAP | fHEA | total
|  |  |  | nbre | 13 | 11 | 9 | 19 | 52
|  |  |  | ideb | 1 | 14 | 25 | 34
|  |  |  | ifin | 13 | 24 | 33 | 52
"tabpr"
| Nom | Ap | ea | Ix | Iy | vx | v'x | vy | v'y | Ix/vx | Ix/v'x | Iy/v'y | Iy/v''y | poids
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| "tabpr" | cm2 | cm | cm4 | cm4 | cm | cm | cm | cm | cm3 | cm3 | cm3 | cm3 | kg/m
1 | L40x40x4 | 3.08 | 0.4 | 4.47 | 4.47 | 2.88 | 1.12 | 2.88 | 1.12 | 1.5521 | 3.9911 | 1.5521 | 3.9911 | 2.4178 | 1 | L40x40x4 | 1
2 | L40x40x5 | 3.79 | 0.5 | 5.43 | 5.43 | 2.84 | 1.16 | 2.84 | 1.16 | 1.912 | 4.681 | 1.912 | 4.681 | 2.9752 | 2 | L40x40x5 | 2
3 | L45x45x4.5 | 3.9 | 0.45 | 7.15 | 7.15 | 3.24 | 1.26 | 3.24 | 1.26 | 2.2068 | 5.6746 | 2.2068 | 5.6746 | 3.0615 | 3 | L45x45x4,5 | 3
4 | L45x45x5 | 4.3 | 0.5 | 7.84 | 7.84 | 3.22 | 1.28 | 3.22 | 1.28 | 2.4348 | 6.125 | 2.4348 | 6.125 | 3.3755 | 4 | L45x45x5 | 4
5 | L50x50x5 | 4.8 | 0.5 | 10.96 | 10.96 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 1.4 | 3.0444 | 7.8286 | 3.0444 | 7.8286 | 3.768 | 5 | L50x50x5 | 5
6 | L50x50x6 | 5.69 | 0.6 | 12.84 | 12.84 | 3.55 | 1.45 | 3.55 | 1.45 | 3.6169 | 8.8552 | 3.6169 | 8.8552 | 4.4666 | 6 | L50x50x6 | 6
7 | L60x60x6 | 6.91 | 0.6 | 22.79 | 22.79 | 4.31 | 1.69 | 4.31 | 1.69 | 5.2877 | 13.4852 | 5.2877 | 13.4852 | 5.4243 | 7 | L60x60x6 | 7
8 | L70x70x7 | 9.4 | 0.7 | 42.3 | 42.3 | 5.03 | 1.97 | 5.03 | 1.97 | 8.4095 | 21.4721 | 8.4095 | 21.4721 | 7.379 | 8 | L70x70x7 | 8
9 | L80x80x8 | 12.27 | 0.8 | 72.25 | 72.25 | 5.74 | 2.26 | 5.74 | 2.26 | 12.5871 | 31.969 | 12.5871 | 31.969 | 9.6319 | 9 | L80x80x8 | 9
10 | L100x100x10 | 19.15 | 1 | 176.7 | 176.7 | 7.18 | 2.82 | 7.18 | 2.82 | 24.61 | 62.6596 | 24.61 | 62.6596 | 15.0328 | 10 | L100x100x10 | 10
11 | L150x150x15 | 43.02 | 1.5 | 898.1 | 898.1 | 10.75 | 4.25 | 10.75 | 4.25 | 83.5442 | 211.3176 | 83.5442 | 211.3176 | 33.7707 | 11 | L150x150x15 | 11
12 | L150x150x18 | 51.03 | 1.8 | 1050 | 1050 | 10.63 | 4.37 | 10.63 | 4.37 | 98.777 | 240.2746 | 98.777 | 240.2746 | 40.0585 | 12 | L150x150x18 | 12
13 | L180x180x18 | 61.91 | 1.8 | 1866 | 1866 | 12.9 | 5.1 | 12.9 | 5.1 | 144.6512 | 365.8824 | 144.6512 | 365.8824 | 48.5994 | 13 | L180x180x18 | 13
14 | UPN80 | 11 | 0.6 | 106 | 19.4 | 4 | 4 | 3.05 | 1.45 | 26.5 | 26.5 | 6.3607 | 13.3793 | 8.635 | 14 | UPN80 | 14
15 | UPN100 | 13.5 | 0.6 | 206 | 29.3 | 5 | 5 | 3.45 | 1.55 | 41.2 | 41.2 | 8.4928 | 18.9032 | 10.5975 | 15 | UPN100 | 15
16 | UPN120 | 17 | 0.7 | 364 | 43.2 | 6 | 6 | 3.9 | 1.6 | 60.6667 | 60.6667 | 11.0769 | 27 | 13.345 | 16 | UPN120 | 16
17 | UPN140 | 20.4 | 0.7 | 605 | 62.7 | 7 | 7 | 4.25 | 1.75 | 86.4286 | 86.4286 | 14.7529 | 35.8286 | 16.014 | 17 | UPN140 | 17
18 | UPN160 | 24 | 0.75 | 925 | 85.3 | 8 | 8 | 4.66 | 1.84 | 115.625 | 115.625 | 18.3047 | 46.3587 | 18.84 | 18 | UPN160 | 18
19 | UPN180 | 28 | 0.8 | 1350 | 114 | 9 | 9 | 5.08 | 1.92 | 150 | 150 | 22.4409 | 59.375 | 21.98 | 19 | UPN180 | 19
20 | UPN200 | 32.2 | 0.85 | 1910 | 148 | 10 | 10 | 5.49 | 2.01 | 191 | 191 | 26.9581 | 73.6318 | 25.277 | 20 | UPN200 | 20
21 | UPN220 | 37.4 | 0.9 | 2690 | 197 | 11 | 11 | 5.86 | 2.14 | 244.5455 | 244.5455 | 33.6177 | 92.0561 | 29.359 | 21 | UPN220 | 21
22 | UPN240 | 42.3 | 0.95 | 3600 | 248 | 12 | 12 | 6.27 | 2.23 | 300 | 300 | 39.5534 | 111.2108 | 33.2055 | 22 | UPN240 | 22
23 | UPN260 | 48.3 | 1 | 4820 | 317 | 13 | 13 | 6.64 | 2.36 | 370.7692 | 370.7692 | 47.741 | 134.322 | 37.9155 | 23 | UPN260 | 23
24 | UPN300 | 58.8 | 1 | 8030 | 495 | 15 | 15 | 7.3 | 2.7 | 535.3333 | 535.3333 | 67.8082 | 183.3333 | 46.158 | 24 | UPN300 | 24
25 | UAP80 | 10.7 | 0.5 | 107 | 21.3 | 4 | 4 | 2.89 | 1.61 | 26.75 | 26.75 | 7.3702 | 13.2298 | 8.3995 | 25 | UAP80 | 25
26 | UAP100 | 13.4 | 0.55 | 209 | 32.8 | 5 | 5 | 3.3 | 1.7 | 41.8 | 41.8 | 9.9394 | 19.2941 | 10.519 | 26 | UAP100 | 26
27 | UAP130 | 17.5 | 0.6 | 459 | 51.3 | 6.5 | 6.5 | 3.72 | 1.78 | 70.6154 | 70.6154 | 13.7903 | 28.8202 | 13.7375 | 27 | UAP130 | 27
28 | UAP150 | 22.9 | 0.7 | 797 | 93.3 | 7.5 | 7.5 | 4.45 | 2.05 | 106.2667 | 106.2667 | 20.9663 | 45.5122 | 17.9765 | 28 | UAP150 | 28
29 | UAP175 | 27 | 0.75 | 1272 | 126.4 | 8.75 | 8.75 | 4.88 | 2.12 | 145.3714 | 145.3714 | 25.9016 | 59.6226 | 21.195 | 29 | UAP175 | 29
30 | UAP200 | 32 | 0.8 | 1946 | 169.7 | 10 | 10 | 5.28 | 2.22 | 194.6 | 194.6 | 32.1402 | 76.4414 | 25.12 | 30 | UAP200 | 30
31 | UAP220 | 36.3 | 0.8 | 2710 | 222.3 | 11 | 11 | 5.6 | 2.4 | 246.3636 | 246.3636 | 39.6964 | 92.625 | 28.4955 | 31 | UAP220 | 31
32 | UAP250 | 43.8 | 0.9 | 4136 | 296.7 | 12.5 | 12.5 | 6.05 | 2.45 | 330.88 | 330.88 | 49.0413 | 121.102 | 34.383 | 32 | UAP250 | 32
33 | UAP300 | 58.6 | 0.95 | 8170 | 562.1 | 15 | 15 | 7.04 | 2.96 | 544.6667 | 544.6667 | 79.8438 | 189.8986 | 46.001 | 33 | UAP300 | 33
34 | dHEA100 | 10.62 | 0.5 | 12.36 | 67 | 3.91 | 0.89 | 5 | 5 | 3.1611 | 13.8876 | 13.4 | 13.4 | 8.3367 | 34 | dHEA100 | 34
35 | dHEA120 | 12.67 | 0.5 | 21.3 | 116 | 4.72 | 0.98 | 6 | 6 | 4.5127 | 21.7347 | 19.3333 | 19.3333 | 9.9459 | 35 | dHEA120 | 35
36 | dHEA140 | 15.71 | 0.55 | 37.5 | 195 | 5.52 | 1.13 | 7 | 7 | 6.7935 | 33.1858 | 27.8571 | 27.8571 | 12.3323 | 36 | dHEA140 | 36
37 | dHEA160 | 19.39 | 0.6 | 61.47 | 308 | 6.32 | 1.28 | 8 | 8 | 9.7263 | 48.0234 | 38.5 | 38.5 | 15.2211 | 37 | dHEA160 | 37
38 | dHEA180 | 22.63 | 0.6 | 89.11 | 463 | 7.18 | 1.37 | 9 | 9 | 12.4109 | 65.0438 | 51.4444 | 51.4444 | 17.7645 | 38 | dHEA180 | 38
39 | dHEA200 | 26.92 | 0.65 | 132.8 | 688 | 7.98 | 1.52 | 10 | 10 | 16.6416 | 87.3684 | 68.8 | 68.8 | 21.1322 | 39 | dHEA200 | 39
40 | dHEA220 | 32.17 | 0.7 | 193.7 | 978 | 8.44 | 1.66 | 11 | 11 | 22.9502 | 116.6867 | 88.9091 | 88.9091 | 25.2535 | 40 | dHEA220 | 40
41 | dHEA240 | 38.42 | 0.75 | 273.5 | 1385 | 9.69 | 1.81 | 12 | 12 | 28.225 | 151.105 | 115.4167 | 115.4167 | 30.1597 | 41 | dHEA240 | 41
42 | dHEA260 | 43.41 | 0.75 | 355.4 | 1834 | 10.59 | 1.91 | 13 | 13 | 33.56 | 186.0733 | 141.0769 | 141.0769 | 34.0769 | 42 | dHEA260 | 42
43 | dHEA280 | 48.63 | 0.8 | 477.5 | 2382 | 11.44 | 2.06 | 14 | 14 | 41.7395 | 231.7961 | 170.1429 | 170.1429 | 38.1746 | 43 | dHEA280 | 43
44 | dHEA300 | 56.26 | 0.85 | 629.7 | 3155 | 12.29 | 2.21 | 15 | 15 | 51.2368 | 284.9321 | 210.3333 | 210.3333 | 44.1641 | 44 | dHEA300 | 44
45 | dHEA320 | 62.18 | 0.9 | 807.7 | 3493 | 13.09 | 2.41 | 16 | 16 | 61.7036 | 335.1452 | 218.3125 | 218.3125 | 48.8113 | 45 | dHEA320 | 45
46 | dHEA340 | 66.74 | 0.95 | 1019 | 3718 | 13.86 | 2.64 | 17 | 17 | 73.5209 | 385.9848 | 218.7059 | 218.7059 | 52.3909 | 46 | dHEA340 | 46
47 | dHEA360 | 71.38 | 1 | 1268 | 3944 | 14.63 | 2.87 | 18 | 18 | 86.6712 | 441.8118 | 219.1111 | 219.1111 | 56.0333 | 47 | dHEA360 | 47
48 | dHEA400 | 79.49 | 1.1 | 1894 | 4282 | 16.11 | 3.39 | 20 | 20 | 117.5667 | 558.7021 | 214.1 | 214.1 | 62.3997 | 48 | dHEA400 | 48
49 | dHEA450 | 89.01 | 1.15 | 2815 | 4733 | 18.06 | 3.94 | 22.5 | 22.5 | 155.8693 | 714.467 | 210.3556 | 210.3556 | 69.8728 | 49 | dHEA450 | 49
50 | dHEA500 | 98.77 | 1.2 | 4018 | 5185 | 19.99 | 4.51 | 25 | 25 | 201.0005 | 890.9091 | 207.4 | 207.4 | 77.5345 | 50 | dHEA500 | 50
51 | dHEA550 | 105.9 | 1.25 | 5528 | 5410 | 21.83 | 5.17 | 27.5 | 27.5 | 253.2295 | 1069.2456 | 196.7273 | 196.7273 | 83.1315 | 51 | dHEA550 | 51
52 | dHEA600 | 113.2 | 1.3 | 7399 | 5635 | 23.63 | 5.87 | 30 | 30 | 313.1189 | 1260.477 | 187.8333 | 187.8333 | 88.862 | 52 | dHEA600 | 52
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55
56 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56
57 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57
58 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58
59 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59
60 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60
61 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61
62 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62
63 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63
64 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64
65 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65
66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66
67 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67
68 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68
69 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69
70 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70
71 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71
72 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72
73 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73
74 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74
75 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75
76 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76
77 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77
78 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78
79 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79
80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80
81 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81
82 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82
83 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83
84 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84
85 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85
86 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86
87 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87
88 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88
89 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89
90 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
91 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91
92 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92
93 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93
94 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94
95 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95
96 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96
97 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97
98 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98
99 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100