## Poteau ou voile
Ce document est protégé par le droit d’auteur © Henry Thonier - EGF
102 - Poteau rectangulaire et voile armé ou non armé - Force portante | [14 empty] | H.Thonier |  | p. 1 | [7 empty] | A | 1.05 | 25 | 32,5N | p. 4
[15 empty] | 28/06/2020 | [9 empty] | B | 1.08 | 50 | 32,5R
| Données |  |  |  |  | Armatures longitudinales |  |  |  |  | 0 | nombre de catégories d'aciers | [12 empty] | C | 1.15 | 75 | 42,5N
| 1 |  | 1=voile, 2=poteau | [14 empty] | Longueur de flambement (longueur "efficace") | [6 empty] | D | 1 | 25 | 42,5R |  | fdes(t, cd0, b, h, code) | #VALUE! | #VALUE! | .
b | 1 | m | largeur de la section |  | nb | [8 empty] | nb de barres |  |  |  |  | EC2 - Formule (5.15) | [8 empty] | 52,5N |  |  |  | poteau | aciers
h | 0.2 | m | hauteur de la section |  | Ø | [8 empty] | mm | [13 empty] | 52,5R |  |  | -0.5 | -0.1 |  |  | sc |  | ec
G | 0.1224 | MN | charge permanente |  | d | [8 empty] | m | conseillés :0.01 et 0.19 m | [15 empty] | -0.5 | 0.1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Q | 0.0282 | MN | charge variable |  | As | [8 empty] | cm2 | [16 empty] | 0.5 | 0.1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
gG | 1.35 |  | EC0 | [27 empty] | 0.5 | -0.1 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
gQ | 1.5 |  | EC0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | Acier | [20 empty] | -0.5 | -0.1 |  | #VALUE! | #VALUE!
Y2 | 0.6 |  | EC0 | [5 empty] | fyk | 500 | MPa | limite élastique | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
L | 2.75 | m | longueur libre du poteau | [5 empty] | gS | 1.15 |  | coefficient partiel acier | [17 empty] | 1 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L0 | 1.925 | m | longueur de flambement (voir case T31) L0/L = |  |  |  | 0.7 |  | classe | B |  | A, B, C ou D (palier horizontal) | [17 empty] | 2 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
eo | 0.0125 | m | excentricité du 1er ordre éventuelle | [5 empty] | Øt | 10 | mm | diamètre des cadres (³ Ømax/4) | [17 empty] | 3 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
t0 | 28 | jours | âge du béton lors du chargement |  |  | ei =Max[ L0/400 ; 20 mm] |  |  | Ømax | 0 | mm | [18 empty] | 4 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
t | 18250 | jours | âge de calcul : 50 années |  |  | etot = e0 + ei |  |  | cd | 10 | mm | distance du nu à l'axe = cnom + Øt + Ømax/2 | [17 empty] | 5 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
RH | 80 | % | humidité relative | [5 empty] | As,prov | 0 | cm2 | [18 empty] | 6 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
classe | 32,5N |  | ciment | [5 empty] | d | 0 | mm | [18 empty] | 7 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
fck | 20 | MPa | résistance du béton |  |  | non armé |  |  | fyd | 434.7826 | MPa | [9 empty] | coefficient de réduction des inerties | 1 | poutres supposées fissurées | [6 empty] | 8 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
gC | 1.5 |  | coefficient béton |  | --> gC | 1.875 |  |  | euk | 50 | ‰ | [9 empty] | E.I/L du poteau étudié | 0.24242 | (avec E = 1 GPa) | [6 empty] | 9 | #VALUE! |  | #VALUE!
cnom | 0 | mm | enrobage nominal | [5 empty] | k | 1.08 | [19 empty] | 10 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
btendu | 0 |  | béton tendu pris en compte oui=1, non=0 | [5 empty] | esy | 2.1739 | ‰ | [7 empty] | poutre supérieure |  | poutre inférieure |  | poteaux | [6 empty] | 11 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[19 empty] | 1er côté | 2e côté | 1er côté | 2e côté | sup | inf | [5 empty] | 12 | #VALUE! |  | #VALUE!
| Calculs intermédiaires | [16 empty] | b |  |  | 0.8 |  |  |  | m |  |  |  |  | 13 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
gCE | 1.2 | [16 empty] | h |  |  | 0.8 |  |  |  | m |  |  |  |  | 14 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
ei | 20 | mm | imperfection géométrique = L0/400 ≥ 0,02 m EC2, § 5.2 (7) & AN | [14 empty] | Llibre |  |  | 7 |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 | #VALUE! |  | #VALUE!
et | 32.5 | mm | excentricité totale du 1er ordre | [14 empty] | coeff m |  |  | 3 |  | 1 | 1 | conditions de l'autre extrémité |  |  |  |  | 16 | #VALUE! |  | #VALUE!
fcm | 28 | MPa | = fck + 8 | [14 empty] | m.EI/L | 0 | 0 | 14.6286 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17 | #VALUE! |  | #VALUE!
fctd | 0.82522 | MPa | = 0,7´0,3fck2/3/gC | [14 empty] | k1 | 0 | k2 | 0.016572 | [8 empty] | 18 | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | initial | final
ec1 | 1.9666 | ‰ | EC2 : 0,7fcm0,31 ≤ 2,8 | [14 empty] | L0 | 1.9788 | 72 % de L | [9 empty] | 19 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 1.925
ecu1 | 3.5 | ‰ | EC2 : 2,8 + 27(0,98 - fcm/100)4 ≤ 3,5 | [26 empty] | 20 | #VALUE! |  | #VALUE! | 1 | 22.981 | 1.4438
Ecm | 29.962 | GPa | EC2 : 22(fcm/10)0,3 | [26 empty] | 21 | #VALUE! |  | #VALUE! | 2 | 32.5 | 0.9625
j0 | #VALUE! |  | fluage à 50 ans | [26 empty] | 22 | #VALUE! |  | #VALUE! | 3 | 22.981 | 0.48125
jef | #VALUE! |  | = j0.(G + Y2.Q)/(gG.G + gQ.Q) | [26 empty] | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! | 4 | 3.9801e-15 | 0
e'c1 | #VALUE! | ‰ | = ec1.(1 + jef) | [26 empty] | 24 | #VALUE! |  | #VALUE!
e'cu1 | #VALUE! | ‰ | = ecu1.(1 + jef) | [26 empty] | 25 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 1.925
fcd | 10.6667 | MPa | =.fck/gC | [26 empty] | 26 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 1.4438
k | 4.8336 |  | = 1,05(Ecm/gCE).(ec1/fcd) | [26 empty] | 27 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0.9625
E'cm | #VALUE! | GPa | = Ecm/(1 + jef) | [26 empty] | 28 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0.48125
NEd | 0.20754 | MN | = gG.G + gQ.Q ELS charge de calcul | [26 empty] | 29 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0
MEd0 | 0.006745 | MNm | = NEd.etot moment du 1er ordre | [26 empty] | 30 | #VALUE! |  | #VALUE!
l | 33.342 |  | = L0.120,5/h élancement | [26 empty] | 31 | #VALUE! |  | #VALUE!
Nt | 100 | ≤ 100 | nbre de pas de calcul (précision et optilmisation) | [26 empty] | 32 | #VALUE! |  | #VALUE!
[30 empty] | 33 | #VALUE! |  | #VALUE!
[30 empty] | 34 | #VALUE! |  | #VALUE!
[30 empty] | 35 | #VALUE! |  | #VALUE!
| Résultats | [15 empty] | p. 2 | [12 empty] | 36 | #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! | function fenm() | [27 empty] | 37 | #VALUE! |  | #VALUE!
eh | #VALUE! | ‰ | déformation maximale de la section (rn haut) | [26 empty] | 38 | #VALUE! |  | #VALUE!
eb | #VALUE! | ‰ | déformation minimale (en bas) | [26 empty] | 39 | #VALUE! |  | #VALUE!
eR | #VALUE! | m | = MR/NR excentricité résistante | [26 empty] | 40 | #VALUE! |  | #VALUE!
NRd | #VALUE! | MN | effort normal maximal résistant
NEd/NRd | #VALUE! |  | #VALUE! | [10 empty] | x | #VALUE! | m
MRd | #VALUE! | MNm | moment résistant | [7 empty] | Vérification de NRd = | #VALUE! | MN | hh | #VALUE! | m
1/r | #VALUE! | m-1 | courbure = (eh - eb)/h
e2 | #VALUE! | mm | excentricité du 2e ordre = eR - etot | [5 empty] | Béton comprimé (intégration par Simpson) | [5 empty] | Eff. Norm. | Moment
etot+e2 | #VALUE! | mm | excentricité finale | [6 empty] | y | ec | h | sc | coeff. | dNRc | dMRc
De | #VALUE! | mm | vérification e2+etot - eR = 0 ? | [5 empty] | N° | m | ‰ |  | MPa | Simpson | MN | MNm
NRd0 | 2.1333 | MN | = b.h.fcd | [5 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE!
Ø = NRd/NRd0 | #VALUE! |  | effort normal relatif = NRd/NRd0 | [5 empty] | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE!
Attentes inférieures | [8 empty] | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4 | #VALUE! | #VALUE!
Ø | 0 | mm | diamètre des aciers | [5 empty] | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE!
h2 | 1 |  | =Min(1 ; (132 - Ømax)/100) | [5 empty] | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4 | #VALUE! | #VALUE!
fbd | 1.8568 | MPa | = 2,25h2.fctd | [5 empty] | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE!
a2 |  |  | = 1 - 0,15((cnom + Øt)/Ø - 1) ³ 0,7 | [5 empty] | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4 | #VALUE! | #VALUE!
Lb,rqd |  | mm | = 0,25a2.fyd/fbd.Ø |  | #VALUE! |  |  |  | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE!
e'2 | #VALUE! | mm | excentricité en pied = etot + Abs[e2.cos(0,5p.L/L0] | [5 empty] | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4 | #VALUE! | #VALUE!
MEd | #VALUE! | MNm | = NEd.e'2 | [5 empty] | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE!
M1 | #VALUE! | MNm | = MEd + NEd.(d - h/2) | [5 empty] | 11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4 | #VALUE! | #VALUE!
m |  |  | = M1/(b.d2.fcd) | [5 empty] | 12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE!
x |  |  | = 1,25[1 - (1-2m)0,5] | [11 empty] | NRc | MRc
es |  | ‰ | = ecu2.(1 - x)/x £ 0,9euk | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
ss |  | MPa | = fyd.[1 + (k - 1).(es - esy)/(euk - esy)] ou 200 es si es < esy | [5 empty] | Béton tendu
z |  | m | = d.(1 - 0,4x) | [5 empty] | fctm | 2.2104 | MPa | = Min[0,3fck2/3 ; 2,12*Log(1+fcm/10)]
As |  | cm2 | = Max{[M1/z - NEd]/ss ; 0} | [5 empty] | fctd | 0.66018 | MPa | = 0,7fctm/gC (0,8 voile)
kb | 0 |  | = 1 si Ømax > 14, sinon = 0 | [5 empty] | et | #VALUE! | ‰ | = fctd.(1 + jef)/Ecm
Lbd | 200 | mm | = Max[15kb.Ø ; 200 mm ; Lb,rqd.As,rqd/As,prov] | [5 empty] | y | #VALUE! | m | hauteur tendue résistante
[9 empty] | st | #VALUE! | MPa | = -fctd si et > eh
[9 empty] | Nt | #VALUE! | MN | = 0,5st.b.y
Vérification détaillée | [8 empty] | Mt | #VALUE! | MNm | = Nt.(h/2 - 2y/3)
|  | Béton compr | Béton tendu | Acier | Total
| NRd | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MN | = NRc + NRs |  | Aciers | As | d | es | ss | NR | MR
| MRd | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MNm | = MRc + MRs |  |  | cm2 | m | ‰ | MPa | MN | MNm
| eRd | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | m | = MRd/NRd
| Effort normal | #VALUE! | #VALUE!
| Moment | #VALUE! | #VALUE!
| Excentricité | #VALUE! | #VALUE!
| etot = | 32.5 | mm | = e0 + ei
| e2 | #VALUE! | mm | = (1/r).(L0/p)2
| etot + e2 | #VALUE! |  |  |  | excentricité eRd = MRd/NRd | #VALUE! | mm | [5 empty] | NRs | MRs
|  | #VALUE! | #VALUE! | [10 empty] | 0 | 0
2
mpà) | [9 empty] | B.1 | [6 empty] | p. 3
Fluage suivant EC2 : 2005
B.2
Ec | 31.46 | GPa | Module tangent = 1,05 Ecm
a1 | 1 | Expr.B.8c = (35/fcm)0,7 si fcm>35, sinon = 1
a2 | 1 | Expr.B.8c = (35/fcm)0,2 si fcm>35, sinon = 1 | [7 empty] | B.3
a3 | 1 | Expr.B.8c = (35/fcm)0,5 si fcm>35, sinon = 1
a | #VALUE! | exposant
ho | 200 | mm | Expr. B.6 = 2Ac/u
toc | #VALUE! | jours | Expr. B.9 |  | fonction de la classe de ciment
b(fcm) | 3.1749 |  | Expr. B.4 = 16,8/fcm0,5 | [6 empty] | B.4
b(to) | #VALUE! |  | Expr. B.5 = 1 / (1+t00,2)
jRH | 1.342 |  | Expr. B.3 = {1 - [(1-RH/100).a1/(0,1.h01/3)]}.a2
jo | #VALUE! |  | Expr. B.2 = jRH.b(fcm).b(t0) | [6 empty] | B.5
bH | 693.881 | éq. B.8a-b | = 1,5[1+(0,012RH18]h0+250a3 ≤ 1500a4
bc(t,to) | #VALUE! |  | éq. B.7 = [(t-t0)/bH+t-t0)]0,3
bc(∞,to) | 1 |  | d° avec t = ∞
j(t,to) | #VALUE! | éq. B.1 | = j0.bc(t,t0) |  | coeff. de fluage à 18250 days |  |  |  |  | B.6
j(∞,to) | #VALUE! | éq. B.2 | = j0.bc(∞,t0) |  | coeff. de fluage à un temps infini
#VALUE!
Exemple
function "flu" | #VALUE! | à 50 ans |  |  |  | Pour 2 ans | #VALUE! | 100% |  | B.7
[6 empty] | Pour 10 ans | #VALUE! | 100%
[6 empty] | Pour 50 ans | #VALUE! | 100%
[6 empty] | Pour 100 ans | #VALUE! | 100%
B.8
B.9
Note on C104: = - 1 pour la classe CEM 32.5N = 0 pour les classes CEM 32.5R ou 42.5N = 1 pour les classes CEM 42.5R, 52.5N ou 52.5R
Note on C106: t0 = t0,T.[9/(2+t0,T1,2)+1]a ≥ 0,5
Note on S25: largeur de la poutre ou dalle
Note on S26: hauteur de la poutre ou dalle dans le plan du flambement
Note on S27: longueur libre sous poutre ou sous dalle en l'abscence de poutre dans la direction du flambemet
Note on S28: 3 pour l'autre extrémité articulée 4 pour l'autre extrémité encastrée
Note on S31: longueur de flambement Leff
Note on V20: pour tenir compte d'une perte de raideur des poutres fissurées en flexion par défaut, taper 1 ne pas laisser en blanc, ni nul